湖南化工职业技术学院

工业中心消防整改工程项目

比选文件

2023年2月

湖南化工职业技术学院

工业中心消防整改工程项目

招标比选公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对工业中心消防整改工程项目进行招标，现将该招标比选工作事宜公告如下：

1、项目名称：工业中心消防整改工程项目

2、预算金额: 109876.11元

3、报名时间：2023年2月2日至2023年2月7日下午17:30；

4、开标时间：2023年2月8日上午9：30

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院行政楼409室

6、联系方式：

（1）联系人：罗老师

（2）电话：0731-22537501 / 13975331483

（3）邮箱：651743252@qq.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2023年2月2日

第一部分  投标须知

一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交本招标文件（本部分第七条）所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用、安全文明措施等全部费用，投标价为最终报价（按工程量清单报价，详见第二部分）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标一览表、工程量清单报价表

（4）服务承诺书

（5）投标单位基本情况

（6）资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方提前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（651743252@qq.com），报名后如不能到现场参加开标会请于开标前通知招标人。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、技术参数响应、报价、服务项目和承诺等（见第三部分 评审因素和标准）。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院工业中心消防整改工程项目施工合同》（格式见第五部分 施工合同）。

七、供应商资格条件

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件。

2、供应商特定资格条件：

（1）具有建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质和有效的施工企业安全生产许可证；

（2）拟任项目经理具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格,具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目担任同类职务。

3、本项目不接受联合体投标。

4、需要提交的资格证明文件(除投标文件中装有相关文件与证书复印件外，还需带原件接受资格审查，有副本的可提交副本)。

（1）、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

（2）、营业执照（副本原件）；

（3）、组织机构代码证（副本原件）；

（4）、税务登记证（原件、地税或国税）；

（5）、电子卖场资质证明。

（6）、具有建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质和有效的施工企业安全生产许可证；

（7）、拟任项目经理具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格,具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目担任同类职务。

（8）、资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

八、购置数量及其它要求

1、工业中心消防整改工程项目技术方案和要求：详见第四部分。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿三份密封（一正三副）。

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附设备器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺。

第二部分 开标一览表及报价文件

一 、开标一览表

| 项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价 | 大写：人民币 元整 小写：人民币 元。 |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质量等级 |  |  |  |
| 保修承诺 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年       月      日

第三部分  评审因素和标准

| 评审因素 |  | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标报价 （30分） | 30 | 以经评委会一致认定满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重 备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 |
| 技术部分 | 施工组织方案 （46分） | 8 | 投标人提供的施工方案与技术措施内容完整、科学合理、切实可行的计8分；有缺漏项、欠合理或不足之处的，每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 |
|  |  | 8 | 投标人提供的工程进度计划与保证措施内容完整、科学合理、切实可行的计8分；有缺漏项、欠合理或不足之处的，每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 |
|  |  | 8 | 投标人提供的质量管理体系与措施内容完整、科学合理、切实可行的计8分；有缺漏项、欠合理或不足之处的，每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 |
|  |  | 8 | 投标人提供安全管理体系与措施内容完整、科学合理、切实可行的计8分；有缺漏项、欠合理或不足之处的，每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 |
|  |  | 7 | 投标人提供环境保护管理体系与措施内容完整、科学合理、切实可行的计7分；有缺漏项、欠合理或不足之处的，每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 |
|  |  | 7 | 投标人提供资源配备计划内容完整、科学合理、切实可行的计7分；有缺漏项、欠合理或不足之处的，每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。 |
| 商务 部分 | 类似业绩 （10分） | 10 | 投标人自2019年8月至今具有消防工程业绩的（100万元及以上），每提供一个计5分，本项最高计10分。 注：提供中标通知书或施工合同复印件，否则不计分。 |
|  | 综合实力（6分） | 6 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个计2分，最多计6分。 注：提供以上相关认证证书复印件和认监委网站查询状态为“有效”的截图，提供不全或提供材料不符，不得分。 |
|  | 无不良行为记录 （8分） | 8 | 投标人及拟任项目负责人自2019年以来的不良行为记录情况： 投标人应在响应文件中如实反映其单位及拟任项目负责人自2019年以来的不良行为记录，均无不良行为记录的计8分；发生一次不良行为记录该项不计分。提交无不良行为记录承诺函即可。 注：以省级及以上建设行政主管部门公布的不良行为记录为准。一旦发现有弄虚作假，上报上级监管部门严肃查处。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 说明：1、评标标准涉及要求提供复印件的，投标文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。2、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。 |  |  |  |

- 工业中心消防整改工程项目

技术方案和要求

一、项目名称：湖南化工职业技术学院工业中心消防整改工程项目

二、功能及要求

1、项目概况：本项目为湖南化工职业技术学院工业中心消防整改工程。主要包括部分防火门、应急灯及疏散指示等消防设施有损坏的进行更换，管道井按要求封堵到位，应急疏散灯具插头连接全部更换为接线直连等相关内容。

2、项目预算：109876.11万元。

三、相关标准

符合国家相关标准要求验收合格。

- 项目任务清单及说明

1、分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：湖南化工职业技术学院应化中心消防改造工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 普通土，含挖; 2.人工挖沟槽. | m3 | 59.232 |  |  |  |
| 1.1 | D1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 |  | 100m3 | 0.59232 |  |  |  |
| 2 | 040102002001 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别: 普坚石; 2.开凿深度: 2.5M; 3.运输: 含弃运5公里; 4.人工挖沟槽. | m3 | 0.88 |  |  |  |
| 2.1 | D1-5 | 人工挖沟槽、基坑土方 坚土 深度在2m以内 |  | 100m3 | 0.0088 |  |  |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 | 1.原土夯实; 2.人工回填. | m3 | 77.832 |  |  |  |
| 3.1 | D1-21 | 人工填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.77832 |  |  |  |
| 4 | 040203007001 | 室外水泥混凝土路面恢复 | 1.200mm厚C25商品砼； | m2 | 1.856 |  |  |  |
| 4.1 | D2-118 | 水泥混凝土路面 厚度20cm |  | 100㎡ | 0.01856 |  |  |  |
| 5 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.食堂主管穿墙、楼板打孔 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 5.1 | C10-949 | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径（mm以内） 200 |  | 10个 | 0.40 |  |  |  |
| 6 | 031001006001 | 钢丝骨架PE管DN160 | 1.安装部位: 室外; 2.介质: 给水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架增强聚乙烯PE塑料复合管DN160mm(1.6MPa); 4.连接形式: 热熔连接; | m | 246.80 |  |  |  |
| 6.1 | C10-57 | 室外管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160 |  | 10m | 24.68 |  |  |  |
| 6.2 | C10-576 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 |  | 100m | 2.468 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：湖南化工职业技术学院应化中心消防改造工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 6.3 | C10-594 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 150 |  | 100m | 2.468 |  |  |  |
| 7 | 011601001002 | 半地下室疏散楼梯平台破拆门洞 | 1.砌体材质: 砖砌体; 2.拆除门洞周边抹灰; | m3 | 0.252 |  |  |  |
| 7.1 | 01-01045 | 整砖墙¦砂浆M2.5以下 |  | 10m3 | 0.0252 |  |  |  |
| 8 | 010401003002 | 4层中庭连通砌筑实体墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 190*115*115; 2.墙体类型:混水砖墙; 3.砂浆强度等级、配合比:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0; 4.墙厚:200mm; | m3 | 6.192 |  |  |  |
| 8.1 | A4-24换 | 页岩多孔砖 厚190mm~使用现拌砂浆 |  | 10m3 | 0.6192 |  |  |  |
| 9 | 010503005002 | 4楼中庭增加防火门位置增加钢筋过梁 | 1.砼强度等级：C25 2.拌合料要求：非泵送商品砼； 3.加钢筋、模板； 4.工作内容：包括但不限于构件制作、运输、浇筑、振捣、养护、废渣清理等所有相关工作内容。 | m3 | 0.208 |  |  |  |
| 9.1 | A5-101 | 现浇混凝土梁 过梁 |  | 10m3 | 0.0208 |  |  |  |
| 9.2 | A5-5 | 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 14 |  | t | 0.0378 |  |  |  |
| 9.3 | A19-22 | 现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑 |  | 100㎡ | 0.0468 |  |  |  |
| 10 | 011613002003 | 固定窗拆除 | 1.整樘拆除; | 块 | 3.00 |  |  |  |
| 10.1 | 01-01071*A1.3换 | 拆除整樘窗(10樘)~ 人工*1.3 |  | 10樘 | 0.30 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：湖南化工职业技术学院应化中心消防改造工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 010807002003 | 半地下室疏散楼梯平台塑钢防火窗 | 1.材质:成品乙级防火窗 3.玻璃品种、厚度：单片防火玻璃; 4.包括现场搬运、框扇、校正、安装玻璃及五金配件、清扫等一切工序 | m2 | 19.3125 |  |  |  |
| 11.1 |  | 半地下室疏散楼梯平台塑钢防火窗 |  | m2 | 19.3125 |  |  |  |
| 12 | 010803002005 | 特级防火卷帘门 | 1.中庭一层设特级防火卷帘 2.耐火等级≥3小时 3.含电动装置 | m2 | 61.10 |  |  |  |
| 12.1 | A14-31换 | 防火卷帘门~ 换:特级防火卷帘门 |  | 100㎡ | 0.611 |  |  |  |
| 12.2 | A14-32 | 防火卷帘门 手动装置 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 010803002006 | 中庭2-3层防火卷帘门维修 | 1.卷帘维修包括维修电机、手动控制装置、卷帘布、挡板 | 樘 | 2.00 |  |  |  |
| 13.1 | BCZM0035 | 防火卷帘门维修 |  | 樘 | 2.00 |  |  |  |
| 14 | 010802003002 | 甲级钢质防火门 | 1.门框、扇材质:成品甲级钢质防火门 2.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容 | m2 | 48.51 |  |  |  |
| 14.1 | A14-29换 | 防火门 钢质~ 换:钢质防火门 甲级 |  | 100㎡ | 0.4851 |  |  |  |
| 15 | BC00048 | 垃圾清理外运 | 1.包括建筑垃圾运出楼及外运至指点地点全部费用. | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 15.1 | BC00047 | 垃圾清理外运 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 031301017001 | 第十册：脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计) |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 16.1 | AZZJF10-01 | 第十册：脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计) |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、人工、材料、机械汇总表

| E.40：人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：湖南化工职业技术学院应化中心消防改造工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页、共3页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | XS100002 | 综合人工 | 工日 | 1.027 |  |  |  |
| 2 | AZCSRGF | 安装措施人工费 | 元 | 87.345 |  |  |  |
| 3 | H00001 | 人工费 | 元 | 15822.941 |  |  |  |
| 4 | 01090100016 | 圆钢 Φ14 | kg | 38.745 |  |  |  |
| 5 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm-15mm | kg | 2.722 |  |  |  |
| 6 | 02090300001 | 单层养护膜 | m2 | 1.931 |  |  |  |
| 7 | 02191100006 | 塑料胀塞 Φ8×100 | 个 | 0.395 |  |  |  |
| 8 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.296 |  |  |  |
| 9 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 1.999 |  |  |  |
| 10 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 3.327 |  |  |  |
| 11 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 0.074 |  |  |  |
| 12 | 03130600008 | 合金钢钻头 | 个 | 1.52 |  |  |  |
| 13 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 0.004 |  |  |  |
| 14 | 03210100040 | 圆钉 L50-75 | kg | 0.877 |  |  |  |
| 15 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 0.099 |  |  |  |
| 16 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 0.008 |  |  |  |
| 17 | 03210900016 | 套筒铁件 | kg | 0.121 |  |  |  |
| 18 | 04130400002 | 页岩烧结多孔砖 240×190×90 | m3 | 5.23 |  |  |  |
| 19 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.015 |  |  |  |
| 20 | 05030400002 | 板方材 | m3 | 0.001 |  |  |  |
| 21 | 11370100003 | 防火卷帘门手动装置 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 13371100001 | 土工布 | m2 | 0.176 |  |  |  |
| 23 | 14030300001 | 机油 | kg | 0.048 |  |  |  |
| 24 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 0.60 |  |  |  |
| 25 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 0.468 |  |  |  |
| 26 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 0.054 |  |  |  |
| 27 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 0.16 |  |  |  |
| 28 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 0.211 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |

| E.40：人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：湖南化工职业技术学院应化中心消防改造工程 标段： |  |  |  |  |  | 第2页、共3页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 29 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.563 |  |  |  |
| 30 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.237 |  |  |  |
| 31 | 19030100003 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 0.155 |  |  |  |
| 32 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa | 块 | 0.077 |  |  |  |
| 33 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.077 |  |  |  |
| 34 | 34110100002 | 水 | t | 50.373 |  |  |  |
| 35 | 34110200001 | 电 | kW¡¤h | 1.598 |  |  |  |
| 36 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 1.155 |  |  |  |
| 37 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 1332.313 |  |  |  |
| 38 | AZCSCLF | 安装措施材料费 | 元 | 162.213 |  |  |  |
| 39 | XS280030 | 其它材料费 | 元 | 0.048 |  |  |  |
| 40 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 1.17 |  |  |  |
| 41 | 80210400003 | 商品混凝土（砾石） C20 | m3 | 0.211 |  |  |  |
| 42 | 80210400005 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 0.379 |  |  |  |
| 43 | 11030100001~1 | 钢质防火门 甲级 | m2 | 48.51 |  |  |  |
| 44 | 11250100001~2 | 特级防火卷帘门 | m2 | 61.10 |  |  |  |
| 45 | BC000035~1 | 防火卷帘门维修 | 樘 | 2.00 |  |  |  |
| 46 | BC000039 | 垃圾清理外运 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 47 | WJJ172567~1 | 钢丝骨架PE管DN160 | m | 250.502 |  |  |  |
| 48 | ZC7113071 | 半地下室疏散楼梯平台塑钢防火窗 |  | 19.313 |  |  |  |
| 49 | JX002 | 电焊机（综合） | 台班 | 0.044 |  |  |  |
| 50 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型 | 台班 | 6.032 |  |  |  |
| 51 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型 | 台班 | 1.015 |  |  |  |
| 52 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.123 |  |  |  |
| 53 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中型 | 台班 | 0.01 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |

| E.40：人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：湖南化工职业技术学院应化中心消防改造工程 标段： |  |  |  |  |  | 第3页、共3页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
| 54 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 0.117 |  |  |  |
| 55 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小型 | 台班 | 0.047 |  |  |  |
| 56 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小型 | 台班 | 0.003 |  |  |  |
| 57 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小型 | 台班 | 0.003 |  |  |  |
| 58 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型 | 台班 | 0.006 |  |  |  |
| 59 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小型 | 台班 | 0.273 |  |  |  |
| 60 | J8-2 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型 | 台班 | 0.062 |  |  |  |
| 61 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小型 | 台班 | 0.143 |  |  |  |
| 62 | J9-8 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 10 小型 | 台班 | 1.46 |  |  |  |
| 63 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 0.017 |  |  |  |
| 64 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小型 | 台班 | 0.009 |  |  |  |
| 65 | J9-17 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小型 | 台班 | 0.003 |  |  |  |
| 66 | J9-30 | 电熔管件熔接机 直径(mm) 160 小型 | 台班 | 3.702 |  |  |  |
| 67 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型 | 台班 | 0.001 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。 |  |  |  |  |  |  |  |

五、工期要求和地点

1、工期要求：中标后10日历天。

2、实施地点：湖南化工职业技术学院工业中心。

六、服务标准

1、建筑材料运输、保管及保险

（1）中标人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）中标人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

（3）中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、施工要求

中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3、人员要求

（1）本次项目经理部关键岗位人员最低配备3人，其中：项目负责人1人、施工员1人、安全员1人，需要提供近半年连续三个月的养老保险证明。

（2）拟派项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师，同时具有有效的B类安全生产考核合格证；施工员具有建设行政主管部门颁发的岗位证书；安全员C类安全生产考核合格证在有效期内。

4、服务标准

严格按照采购人的进度要求施工。

七、验收标准

1、验收要求

由采购人组织验收活动，中标人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。

2、质量保证

（1）本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

（2）施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

（3）质量保修及保证：执行建设部2000年第80号令规定的保修内容及期限，保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。

3、质量标准：符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。

八、项目其他要求及说明

1、结算方法

（1）付 款 人：湖南化工职业技术学院。

（2）付款方式：经政府消防部门组织验收达到合格，结算经财评或采购人委托第三方机构审定后，支付至总价的95%；剩余的5%作为质保金，质保期满两年后如无质量问题，付清余款（质保金不计利息）。

（3）本项目按综合单价的方式按实结算，投标人应根据项目要求和现场情况，报价要考虑项目所需的所有设备、材料、人工、管理、财务等所有费用，如投标人遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。如一旦中标单价均不调整。质量不合格，施工工程量比报价清单减少时，采购人有权相应减少结算款。

（4）工程变更

①采用暂定价形式的由有关部门审定。

②当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审，报有关部门审定备案。

2、工程竣工结算

工程竣工后双方应及时办理工程结算，成交供应商应积极配合；工程竣工验收后，成交供应商应在10天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

3、工程保修

执行建设部2000年第80号令规定保修内容及期限，由成交供应商承担其责任与义务。质保金额为合同总价的5%。

4、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意向采购人所在地人民法院诉讼解决。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

第五部分 相关文件格式

一、投标书格式

湖南化工职业技术学院

工业中心消防整改工程项目

投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

二、服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的工程等事项承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

三、 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致              (采购人)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

受到刑事处罚，受到两百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

特此声明！

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月     日

四、施工组织设计

供应商应递交完整的施工组织时间，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其它的图表、文字说明书等资料，《施工组织设计》技术文件应包括的内容（不仅限于以下内容、可自行增加）：

一、施工方案与技术措施

二、工程进度计划与保证措施

三、质量管理体系与措施

四、安全管理体系与措施

五、环境保护管理体系与措施

六、资源配备计划

七、合理化建议

五、主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按磋商文件要求提供。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：          年          月          日

六、已标价工程量清单(工程类适用)

说明：按采购文件提供的工程量清单报价并符合以下要求：

1、报价未超过采购文件规定的最高采购预算和最高限价；

2、报价中的安全文明施工措施费、规费或税金按照国家或省规定计取；

3、报价符合经财政评审的“工程量清单”规定的项目编码、项目名称、计量单位或工程数量；

4、报价中的暂估价或暂列金额与采购人公布的暂估价或暂列金额保持一致。

- 七、施工合同

- （一）、采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（发包人）：                         （甲方）

供应商（承包人）：                         （乙方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

1、项目信息

采购项目名称：

采购编号：

2、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

- 工程承包范围：

4、合同工期

开工日期：     年    月    日

竣工日期：     年    月    日

合同工期总日历天数       天。

5、质量标准

工程质量标准：符合相关验收规范和本工程设计标准与要求的要求，验收合格。

6、合同价款

金额（大写）：人民币        元（￥：         元）。本项目成交金额不能作为总价包干的最终依据，最终结算价以审计结论为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏谈判文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

7、付款人及付款方式：

付款人：

付款方式：

8、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       R 向人民法院提起诉讼

9、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)成交通知书

(3)磋商响应文件及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程报价单。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

10、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

11、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

12、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

13、合同生效（发包人收到承包人履约保证金后生效。）

14、合同份数

本合同一式份，发包人执   份、承包人执   份，采购代理机构及采购人的上级主管部门各一份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

- （二）、政府采购合同通用条款

按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分执行。

八、工程质量保修书

采购人（发包人）：                                         （甲方）

供应商（承包人）：                                         （乙方）

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）

（2）

（3）

2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；

（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为             年；

（6）其他项目             年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

年     月     日               年     月     日