湖南化工职业技术学院

排水管网视频检测服务采购项目

比选文件

2023年2月

湖南化工职业技术学院

排水管网视频检测服务采购项目

招标比选公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对排水管网视频检测服务采购项目进行招标比选，现将该项目比选工作事宜公告如下：

1、项目名称：排水管网视频检测服务采购项目

2、预算金额: 16.00万元

3、报名时间：2023年2月13日至2023年2月20日下午17:30；

4、开标时间：2023年2月21日上午9：30

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院行政楼409会议室

6、联系方式：

（1）联系人：罗老师

（2）电话：0731-22537501 / 13975331483

（3）邮箱：651743252@qq.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2023年2月13日

投标须知

一、说明

1、适用范围：本比选书仅适用于本次招标比选。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标一览表

（4）服务承诺书

（5）供应商资质证明材料

（6）技术参数响应及实施方案

（7）类似业绩

（8）供应商认为需提供的其它资料

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

- 投标

- 全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方提前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（651743252@qq.com），报名后如不能到现场参加开标会请于开标前通知招标人。

四、开标和评标

招标将按《招标比选公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、技术参数响应、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《排水管网视频检测服务采购项目合同》。

七、购置数量及其它要求

1、项目检测服务内容及要求：见附件5。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿五份密封（一正四副）。

附件1

湖南化工职业技术学院

排水管网视频检测采购项目  投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标比选文件中的要求，我们对所投标的服务承诺如下：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2、营业执照（副本原件）；

3、组织机构代码证（副本原件）；

4、税务登记证（原件、地税或国税）

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）；

5、电子卖场资质证明。

附件4

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务内容 |  |
| 服务承诺 |  |
| 检测工期 |  |
| 单价 |  |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

附件5

### 排水视频管网检测服务采购项目内容和要求

一、项目基本情况

1、项目名称：排水视频管网检测服务采购项目

2、检测数量: 约12000米，按实际测量长度为准

3、项目预算金额（元）：160000元

二、投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（sdf.lkjcreditchina.gov.cn)、中国政府采购网（sdf.lkjccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、具有建设工程质量检验检测机构资质认定证书及公司营业执照。

三、采购需求

（一）项目概况

1、项目名称及报价：湖南化工职业技术学院排水管网视频检测，按测量排水管网的每米单价进行报价，以12000米计算总价，结算以实测数量为准。

2、服务期：合同签订之日起15内完成 CCTV 检测并提交通过审核的成果报告

3、服务要求：详见服务要求内容。

4、服务地点：株洲云龙职教城智慧大道118号。

（二）服务内容

对湖南化工职业技术学院校区内的排水管网及所有井室进行 CCTV 检测并出具合格的成果报告（包括抽水、清理、管道临时封堵及拆除、废渣的处理等），具体包含但不限以下内容：

1、管道内破裂、堵塞、下沉、渗漏、腐蚀、接口错位等缺陷及运行状况的检测；

2、管路淤积、排水不畅等原因的调查；

3、雨水管道内污水接入情况及污水性质调查；

（4）查找因不明原因而找不到的检修井或去向不明管段；

（5）检测管网所有井室的缺陷情况；

（6）采购人要求的其他合理性服务。

（三）服务要求

1、管道检测服务要求

（1）管道检测前应搜集如下资料

①已有排水管线图；

②管道的竣工图或施工图等技术资料；

③已有管道检测资料；

④评估所需的相关资料；

⑤在管道检测时，若发现有污水接入或雨污混接点，要求对该支管的上游进行调查，并提供相应的影像资料和图纸。

（2）现场踏勘应包括下列内容：

①查看测区的地物、地貌、交通和管道分布情况；

②开井目视检查管道的水位和井内构造等情况；

③核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

（3）现场管道检测要求：

①检测流程必须按照作业规范执行，确保“零伤亡”，做到文明作业；

②下井作业前必须做好有毒有害气体检测，并按规范定时做好检测记录，同时做好排风等措施，下井人员必须规范装备防毒设施，系好安全绳、信号绳，井上须安排监护人员；

③管道预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

④仪器设备自检；

⑤管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知采购人；

⑥检测完成后应及时清理现场，保养设备；

⑦保持落水井、检查井周边清洁，运输车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点；

⑧如涉及下井作业的，必须严格执行有限空间作业规范要求；

⑨在作业过程如遇到地下管线正在施工，或存在新铺设的管道，需对该管段进行测量，并在成果数据库中进行维护更新，确保成果资料能够切实反映最新情况。

（4）管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道及所有井室缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。

2、安全文明施工作业要求：

（1）供应商对安全、环保工作应负有责任；

（2）供应商在提供服务过程中应按要求做好安全防护工作，确保服务期内不出安全生产责任事故。合同履约期间，中标人未按照采购人要求进行安全作业的，每发现一次扣 1000 元。如发生安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失，采购人有权终止合同；

（3）做好相关的安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患；

（4）供应商在提供服务时，根据学校要求，必须服从采购人的安排，确保师生员工的正常生活、工作；

（5）本项目实施过程中所需的人工、材料、设备设施、与相关部门的协调活动等均由中标人负责；

（6）本项目实施期间可能大规模降水等恶劣天气，中标人需提前做好应急预案，确保本项目作业人员的人身安全；

（7）供应商必须为全体作业人员购买社保及人身意外险，在实施过程中必须严格保障人员的人身安全，一旦出现安全事故，由中标人全权负责；

（8）供应商员工及车辆出入校园进行报备，便于管理；

（9）检测时发生异常情况应及时报告采购人；

（10）供应商有义务配合采购人完成市级及以上行政主管部门和监督管理部门组织的工程质量专项检查工作；

（11）合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合，由此引起的损失由中标人承担；

（12）供应商提交的成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被退回，且须进行重新调查并提供符合要求的成果资料，工期不予延续；

（13）服从采购人的管理，无条件配合采购人验收。

3、质量及技术要求

（1）排水管网保持完好通畅，不阻塞，作业完成后，须及时挂好防坠网，盖好窨井；

（2）如遇恶劣天气需采取应急保障措施时，供应商应无条件服从采购人的指挥，配合做好各项配合服务工作，采购人不再额外支付服务费；

（3）检测期间应采取分段实施的作业方式，整个作业期间应采取临时措施，保证管道排水畅通；

（4）保证检测成果真实、准确；

（5）技术要求：符合相关规范要求。

- 公司人员与设备配备及业绩要求

- (1)投标商应根据本服务项目的采购内容、作业要求等合理的配置作业人员及设备，确保如期完成。

- (2)投标商2022年度在株洲地区有三个及以上的排水管网检测竣工验收项目。

四、技术规范及标准

包括但不仅限于以下技术规范及标准：

（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

（3）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

（4）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

（5）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

（6）《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

（7）《中华人民共和国道路交通安全法》

（8）《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017)；

（9）其它需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

五、成果报告要求

（一）检测报告

1、报告内容：

包括出具检测报告（报告（含管网所有井室）应包括成果表数据、检测录像数据、 缺陷照片数据、 缺陷分布图数据、技术设计书、 检测报告书等、电子文档、修复建议。

2、编制要求：

（1）检测报告（含管网所有井室）必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、铺设时间、预清洗、开始/结束井编号、形状、各管段长度、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

（2）缺陷分布图的编绘应符合下列要求：

①缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68的有关规定绘制。测区8较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

②管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

③图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

（3）影像资料要求：

①缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录象复核；

②缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸判定；

③对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明；

④缺陷图片应采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像抓取图片方式。

（4）管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录象带）四大类进行编号和组卷；

（5）完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件；

（6）在项目实施过程中，中标人须根据采购人的要求按时保质提供成果报告，以便采购人安排其他工作的开展。

3、成果报告

（1）纸质文件：提交文本和缩印图合装本 6套合订成册，规格为 A4或 A3。

（2）电子文件：提交电子文件 2份（光盘）。成果文本采用.doc文件格式，图件采用.dwg文件格式，图片采用.jpg（4000或 4000以上像素）文件格式。

（3）提交的成果资料齐全，符合归档要求；

（4）完成合同书规定的各项任务，成果经质量检查符合质量要求；

（5）各项记录和计算资料完整、清晰、正确；

（6）采用的技术方法与技术措施符合标准规范要求；

（7）成果精度指标达到技术标准、规范和技术设计书的要求；

（8）问题处理方式合理、注记清楚；

（9）技术报告书内容齐全，能反映工程的全貌，结论正确、建议合理可行。

以上需求未尽事宜以双方最终签订的合同为准。

附件6

湖南化工职业技术学院采购合同（服务类）

采购编号：

甲    方（采购人）：湖南化工职业技术学院

住    所： 湖南省株洲市云龙区职教城

法定代表人（负责人）：

联系人及联系方式：

乙    方（供应商）：

住    所：

法定代表人（负责人）：

联系人及联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、其他有法律法规及       年      月          日湖南化工职业技术学院关于                项目（以下称“本项目”）的采购结果和采购文件的要求，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、 服务内容及服务期限

1、 本合同项下的服务指                      ，内容包括：                                                                     ，服务

标准按照本合同附件（如有）及采购文件的要求执行。

2、 本合同项下的服务期限自                   起至                     止。

3、 本合同约定的服务地点为：                                            。

二、合同总价

1、 本合同总价款为人民币（大写）：           ，即RMB          。上述总价包括差旅费、增值税等一切乙方履行本合同所需的费用。

2、 本合同执行期间合同总价款不变。

三、付款方式

1、本合同以人民币进行结算，由甲方以转账支付方式付款。注：根据服务类型选择以下任一种付款方式

  - 一次性付款：

乙方履约完毕本合同约定服务内容并经甲方验收合格,乙方申报付款资料齐全到位后     日内，一次性支付全部服务费。

  - 分期支付：（只适用于按时间计算工作量的服务项目）

合同签订并且乙方已实际向甲方提供（按年/按季度/按月）一个以上周期的合同约定的服务，乙方申报（按年/按季度/按月）等额付款资料齐全到位后     日内，支付已完成的服务期的服务费。

  - 按进度支付服务费：

① 提交了服务实施方案经甲方审核同意，合同签订并且实际已完成了实施方案中的        工作 ，乙方申报付款资料齐全到位后     日内，甲方应将总服务费的     %付给乙方。

② 第二次付款为总服务费的     %，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件的要求并被甲方验收后支付给乙方。

③ 最后一次付款额应为总服务费的     %，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并履行合同完毕     日内付给乙方。

2、 乙方的收款账户信息如下：

开户名称：

银行账号：

开户银行：

- 经甲方确认的甲方所需支付的等额增值税发票，

开票信息如下：

甲方单位名称（抬头）：湖南化工职业技术学院

甲方纳税识别号：124300004448753263

4、因乙方原因未按期完成工作的,每延期一天，服务费扣减0.5%，此项扣减合计不超过30%。如乙方所提供的服务不满足本合同和采购文件的约定，且经甲方告知后拒不改正的，甲方有权解除本合同。如甲方选择解除本合同，甲方有权不予支付乙方任何费用，且乙方应按本合同总金额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足。

四、甲方的权利和义务

1、 为了实施本合同中指定的服务，甲方同意乙方在甲方允许的范围内，进出甲方的场所。

2、 甲方应提供乙方所需的服务环境、资料、文件等。

3、 有权对乙方的工作进行督察、纠正或提出意见。

4、 乙方依照本合同提供服务的条件下，甲方应按时足额支付乙方相关服务费用。

5、 甲方有权按照采购文件、响应文件及本合同的约定对乙方提供的服务进行验收。

五、乙方的权利和义务

1、 及时、足额获得甲方支付的报酬。

2、 按照本合同、采购文件、响应文件承诺及甲方要求的标准、方式、期限等提供相关服务。

3、 乙方需要进入甲方场所提供服务的，应经甲方同意并应遵守甲方的各项规章制度及其他要求。

4、 接受甲方对乙方服务工作的全过程质量、进度监控，根据甲方的意见改进服务质量。

5、 不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，但事先取得甲方书面同意的除外。

6、 乙方应组织专业人员工作组为甲方提供本合同约定服务，指定甲方认可的项目负责人提供服务。甲方有权要求乙方更换项目负责人；乙方未经甲方同意，不得随意更换项目负责人，否则，甲方有权解除合同。

六、权利保证和权利归属

1、 乙方因履行本合同创作形成的资料/成果/作品的著作权、专利申请权、专利权及其他知识产权归甲

方所有，乙方可以保留其副本供乙方内部使用。未经甲方同意，乙方不得为本合同以外的目的使用

资料/成果/作品，否则，应当赔偿由此给甲方造成的所有损失。

- 乙方保证其在提供服务和创作形成资料/成果/作品的过程中所使用的文件、资料、软件、信息等均

可合法地用于本合同的执行；乙方保证其服务与服务成果不侵犯任何第三方的知识产权，不存在任

何与此相关的争议；如甲方因使用本项目的服务与资料引起与第三方纠纷，产生的一切法律责任与

费用由乙方承担。

七、保密规定

1、 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

2、 除非甲方事先同意，乙方不得直接和/或间接采取披露、泄露、转让、许可或其他任何形式将保密信息提供给第三方，但根据有关法律、司法或行政程序需要披露的除外。

3、当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，即当保密资料：

- 并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

- 已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

- 为法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保

护措施。

4、 如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

5、 本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后  法律规定年限  内持续有效。

八、不可抗力

1、 若因火灾、水灾、地震等不可抗力原因，或其它不受甲乙双方控制的原因出现，致使本合同中止履行或无法履行，受阻碍的一方应及时以书面形式通知对方，并提供书面证明，不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人协商处理。如果此不可抗力事件持续发生15天以上，甲乙双方可以书面形式终止本合同，双方另有约定的除外。

2、 因发生不可抗力事件导致一方违约的，可以免除该违约方的违约责任。但该违约方迟延履行义务后发生不可抗力的除外。

九、合同的变更与解除

1、 甲乙双方均应按照本合同的约定履行权利和义务，经甲乙双方协商一致可以变更或解除合同。

2、 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

3、 本合同任何一方破产、解散，本合同自动终止。

十、争议的解决方式

1、本合同在履行过程中发生的争议, 由双方当事人协商解决；协商不成的, 按下列第  (1)

种方式解决：（只能选择一种，如选择仲裁务必填写仲裁委员会名称。）

- 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

- 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十一条  其他事项

1、 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理或另行签署补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

3、 本合同及所有附件、本项目的采购、响应文件、会议纪要、投标承诺和服务承诺、甲乙双方商定的其他文件等均为本合同不可分割之一部分，且按照上述顺序进行解释。

4、 本合同正本一式  6  份，具有同等法律效力，甲方   4    份、乙方   2  份。

甲方（盖章）：  湖南化工职业技术学院             乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                             法定代表人（签字）：

授权代表人（签字）：                              授权代表人（签字）：

年   月    日                              年   月    日