湖南化工职业技术学院

学校校园小型维修改造采购项目

比选文件

2023年3月

湖南化工职业技术学院

学校校园小型维修改造采购项目

采购比选公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对学校校园小型维修改造采购项目进行招标比选，现将该项目比选工作事宜公告如下：

1、项目名称：学校校园小型维修改造采购项目

2、预算金额: 单价比选

3、报名时间：2023年3月31日至2023年4月9日下午17:30；

4、开标时间：2023年4月10日上午9：30

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院行政楼409会议室

6、联系方式：

（1）联系人：罗老师

（2）电话：0731-22537501 / 13975331483

（3）邮箱：zcglccg@126.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2022年3月31日

投标须知

一、说明

1、适用范围：本比选书仅适用于本次招标比选。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标一览表

（4）服务承诺书

（5）供应商资质证明材料

（6）技术参数响应及实施方案

（7）类似业绩

（8）供应商认为需提供的其它资料

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方提前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（zcglccg@126.com），报名后如不能到现场参加开标会请于开标前通知招标人。

四、开标和评标

招标将按《招标比选公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、技术参数响应、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《学校校园小型维修改造采购项目协议书》。

七、购置数量及其它要求

1、学校校园小型维修改造采购项目技术参数及要求：见附件5。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿五份密封（一正四副）。

附件1

湖南化工职业技术学院

学校校园小型维修改造采购项目 投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标比选文件中的要求，我们对所投标的服务承诺如下：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2、营业执照（副本原件）；

3、组织机构代码证（副本原件）；

4、税务登记证（原件、地税或国税）

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）；

5、电子卖场资质证明。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 采购设备（服务）名称 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

附件5

### 学校校园小型维修改造采购项目内容和要求

一、项目概况

1、项目名称：校园小型维修改造安装项目

2、项目范围：未达到学院招投标标准5万元及以上的维修改造安装项目，项目有校内供、排水管道改造安装、校园小型道路修建、泥工维修、用电线路改造安装、特有用电设施维修及安装、室内装修、房屋外墙及屋面漏水维修以及学校交办其它事务等工作。

3．服务期限1年

二、投标报价方式及执行标准

1、报价方式：应符合现行《湘建价》有关标准。

（一）审计中人工工资标准、取费标准、材料价格等执行如下标准：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《湖南省建筑装修装饰工程消耗量标准》(2020）及其相关解释汇编；

（2）取费执行湘建价【2020】146号文；

（3）审计项目中人工工资依据湘建价2020年人工费初始指数执行；

（4）1个工时的人工工资报价为      元/人.天；1个工时为8小时工作日；（5）材料价格执行《株洲建设造价》施工时期发布的信息文件，未发布材料参考市场价；

（6）不考虑劳保费；

（7）所有项目均以人民币为结算货币。

（二）预算审计项目优惠措施：                                     。

（三）报价清单

1、电工改造材料报价清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明装LED平板灯 | 西电1200×600 120w | 套 | 1 |  |
| 2 | LED工矿灯 | 亚字100w | 套 | 1 |  |
| 3 | LED工矿灯 | 亚字150w | 套 | 1 |  |
| 4 | LED投光灯 | 亚字600w | 套 | 1 |  |
| 5 | LED净化灯 | 达祥 40w | 套 | 1 |  |
| 6 | 防雨路灯 | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 7 | LED筒灯 | 18w 西电 8寸 | 个 | 1 |  |
| 8 | LED筒灯 | 西电150mm | 个 | 1 |  |
| 9 | 空气开关 | 正泰 1P/C10A | 个 | 1 |  |
| 10 | 空气开关 | 正泰 1P/C16A | 个 | 1 |  |
| 11 | 空气开关 | 德力西 1P/C20A | 个 | 1 |  |
| 12 | 空气开关 | 正泰2P/C10A | 个 | 1 |  |
| 13 | 空气开关 | 正泰 2P/C20A | 个 | 1 |  |
| 14 | 空气开关 | 正泰 2P/C32A | 个 | 1 |  |
| 15 | 空气开关 | 正泰 2P/D32A | 个 | 1 |  |
| 16 | 空气开关 | 德力西 2P/C63A | 个 | 1 |  |
| 17 | 空气开关 | 正泰 3P/C16A | 个 | 1 |  |
| 18 | 空气开关 | 正泰 3P/C20A | 个 | 1 |  |
| 19 | 空气开关 | 正泰 3P/C32A | 个 | 1 |  |
| 20 | 空气开关 | 正泰 3P/D40A | 个 | 1 |  |
| 21 | 空气开关 | 正泰 3P/C63A | 个 | 1 |  |
| 22 | 空气开关 | 正泰 3P/D63A | 个 | 1 |  |
| 23 | 空气开关 | 正泰 3P/100A | 个 | 1 |  |
| 24 | 空气开关 | 正泰 4P/C63A | 个 | 1 |  |
| 25 | 空气开关带漏保 | 德力西 1P+N/C25A | 个 | 1 |  |
| 26 | 空气开关带漏保 | 正泰 2P/C20A | 个 | 1 |  |
| 27 | 空气开关带漏保 | 正泰 2P/C32A | 个 | 1 |  |
| 28 | 空气开关带漏保 | 正泰3P+N/C32A | 个 | 1 |  |
| 29 | 空调插座 | 公牛16A | 个 | 1 |  |
| 30 | 空调插座 | 正泰16A | 个 | 1 |  |
| 31 | 一开五孔插座 | 公牛10A | 个 | 1 |  |
| 32 | 五孔插座 | 公牛10A | 个 | 1 |  |
| 33 | 插头 | 二孔 公牛 10A | 个 | 1 |  |
| 34 | 面板 | 公牛 | 个 | 1 |  |
| 35 | 面板 | 正泰 | 个 | 1 |  |
| 36 | 单联开关 | 公牛双控 | 个 | 1 |  |
| 37 | 双联开关 | 公牛双控 | 个 | 1 |  |
| 38 | 时控开关 | 正泰BT36 | 个 | 1 |  |
| 39 | 铜芯线BV | 三湘 1.5mm² | 米 | 1 |  |
| 40 | 铜芯线BV | 三湘 2.5mm² | 米 | 1 |  |
| 41 | 铜芯线BV | 三湘 4.0mm² | 米 | 1 |  |
| 42 | 铜芯线BV | 三湘 6.0mm² | 米 | 1 |  |
| 43 | 胶质铜芯线BVR | 恒飞2×1.5mm² | 米 | 1 |  |
| 44 | 胶质铜芯线BVR | 恒飞10.0mm² | 米 | 1 |  |
| 45 | 胶质铜芯线BVR | 恒飞2×1.5mm² | 米 | 1 |  |
| 46 | 胶质铜芯线BVR | 恒飞 2×2.5mm² | 米 | 1 |  |
| 47 | 铜芯电缆YJV | 三湘3×2.5mm² | 米 | 1 |  |
| 48 | 铜芯电缆YJV | 三湘3×4mm² | 米 | 1 |  |
| 49 | 铜芯电缆YJV | 三湘4×10mm²+1×6mm² | 米 | 1 |  |
| 50 | 铜芯电缆YJV | 三湘4×16mm²+1×10mm² | 米 | 1 |  |
| 51 | 铜芯电缆YJV | 三湘4×25mm²+1×16mm² | 米 | 1 |  |
| 52 | 铜芯电缆YJV | 三湘4×16mm²+1 | 米 | 1 |  |
| 53 | 铜芯电缆YJV | 三湘5×2.5mm² | 米 | 1 |  |
| 54 | 铜芯电缆YJV | 三湘5×4mm² | 米 | 1 |  |
| 55 | 铜芯电缆YJV | 三湘5×10mm² | 米 | 1 |  |
| 56 | 铜芯电缆YJV | 三湘 4×70+1×35mm² | 米 | 1 |  |
| 57 | 铜芯电缆YJV | 三湘5×6mm² | 米 | 1 |  |
| 58 | 电表 | 三相四线 3×15×6A | 个 | 1 |  |
| 59 | 电表 | 三相四线 3×1.5（6）A | 个 | 1 |  |
| 60 | 互感器 | 正泰100：5 | 个 | 1 |  |
| 61 | 互感器 | 正泰100：5 | 个 | 1 |  |
| 62 | 交流接触器 | 正泰CJ20-40A | 个 | 1 |  |
| 63 | 不锈钢弧形地槽 | 100mm | 根 | 1 |  |
| 64 | 镀锌线管 | Φ32mm加厚 | 根 | 1 |  |
| 65 | 三相电表箱 | 正泰，长沙 | 个 | 1 |  |
| 66 | 配电箱 | 正泰200×300 加厚 | 个 | 1 |  |
| 67 | 配电箱 | 正泰400×500加厚 | 个 | 1 |  |
| 68 | 配电箱 | 6-9位耀华 | 个 | 1 |  |
| 69 | 玻璃胶枪 | 优质 | 把 | 1 |  |
| 70 | 玻璃胶 | 优质 | 支 | 1 |  |
| 71 | 配电箱 | 正泰500×600 | 个 | 1 |  |
| 72 | 温控箱 | 全套 | 套 | 1 |  |
| 73 | 开关箱 | 4位 | 个 | 1 |  |
| 74 | 绝缘胶带 | 正泰 | 卷 | 1 |  |
| 75 | 地零排 | 正泰 | 套 | 1 |  |
| 76 | 铜鼻子 | 金凤 | 个 | 1 |  |
| 77 | 铜鼻子 | 正泰16mm² | 个 | 1 |  |
| 78 | 铜鼻子 | 35mm²正泰 | 个 | 1 |  |
| 79 | 铜鼻子 | 70mm²正泰 | 个 | 1 |  |
| 80 | 中间铜接头 | Ф25mm 正泰 | 个 | 1 |  |
| 81 | 中间铜接头 | Ф16mm 正泰 | 个 | 1 |  |
| 82 | 明线盒 | 正泰(公牛) | 个 | 1 |  |
| 83 | 扎带 | 3*150 /5*200 /4*250 | 包 | 1 |  |
| 84 | 扎带 | 4*300 /5*300 /5*250 | 包 | 1 |  |
| 85 | 扎带 | 8*300 | 包 | 1 |  |
| 86 | 电工套管PVC-U | 联塑中型Φ16/20/32 | 根 | 1 |  |
| 87 | 合计 |  |  |  |  |

2、 校园小型维修改造材料报价清单

| 序号 | 品名及规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标砖240*115*53 | 优质 | 千块 | 1 |  |
| 2 | BSB油膏 | 神舟牌 | KG | 1 |  |
| 3 | SBS改性沥青防水卷材3mm | 神舟牌 | ㎡ | 1 |  |
| 4 | 防水胶 | 德高 | KG | 1 |  |
| 5 | 腻子粉 | 旺码 | KG | 1 |  |
| 6 | 大理石板（综合） | 优质 | ㎡ | 1 |  |
| 7 | 水泥M32.5级 | 中材 | T | 1 |  |
| 8 | 水泥PC42.5级 | 中材 | T | 1 |  |
| 9 | 中砂/粗净砂 | 优质 | M3 | 1 |  |
| 10 | 砾石05/13 | 优质 | m3 | 1 |  |
| 11 | 陶瓷地面砖300*300 | 东鹏或阿波罗 | ㎡ | 1 |  |
| 12 | 陶瓷地面砖600*600 | 东鹏或阿波罗 | ㎡ | 1 |  |
| 13 | 陶瓷地面砖800*800 | 东鹏或阿波罗 | ㎡ | 1 |  |
| 14 | 踢脚线 | 东鹏或阿波罗 | ㎡ | 1 |  |
| 15 | 陶瓷板300*600 | 东鹏或阿波罗 | ㎡ | 1 |  |
| 16 | 陶瓷板300*450 | 东鹏或阿波罗 | ㎡ | 1 |  |
| 17 | 铝合金扣板 | 优质 | ㎡ | 1 |  |
| 18 | 轻钢龙骨不人型（平面）600*600/300*300 | 优质 | ㎡ | 1 |  |
| 19 | 条形复合地板 | 优质环保 | ㎡ | 1 |  |
| 20 | 铝扣板600*600*6/8 | 优质 | ㎡ | 1 |  |
| 21 | 石膏板600*600 | 泰山 | 块 | 1 |  |
| 22 | PVC排水管材Φ50/75/110/160/200 | 联塑 | 米/个 | 1 |  |
| 23 | PP-R给水管材2.0MPａΦ20/25/32,2.5MPａ Φ40/50/63/75 | 联塑 | 米/个 | 1 |  |
| 24 | DN80 1.6MPａ球墨铸铁闸阀（含法兰）、 | 优质 | 个 | 1 |  |
| 25 | DN100 1.6MPａ球墨铸铁闸阀（含法兰） | 优质 | 个 | 1 |  |
| 26 | PEΦ160 1.6MPａ | 联塑 | 米 | 1 |  |
| 27 | PEΦ200 1.6MPａ | 联塑 | 米 | 1 |  |
| 28 | 重型铸铁盖板300*500/400*500/500*500 | 长虹 | 块 | 1 |  |
| 29 | 300水泥管 | 优质 | 根 | 1 |  |
| 30 | 500水泥管 | 优质 | 根 | 1 |  |
| 31 | 中型铸铁盖板Φ700 | 长虹 | 块 | 1 |  |
| 32 | 重型铸铁盖板Φ800 | 长虹 | 块 | 1 |  |
| 33 | 重型方铸铁盖板1200*1200,1000*1200/1000*1000 | 长虹 | 块 | 1 |  |
| 34 | 水泥沟盖板300*500*50/400*500*50 | 优质 | 块 | 1 |  |
| 35 | 履带式挖机 |  | 台班 | 1 |  |
| 36 | 履带式炮机225（含人工） |  | 台班 | 1 |  |
| 37 | 合计 |  |  |  |  |

3、泥工类等分部分项工程项目清单与措施项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 项 |  |
| 2 | A2-10换 | 混凝土~ 换:商品混凝土（砾石） C25 | 10m3 |  |
| 3 | A2-10换 | 混凝土~ 换:商品混凝土（砾石） C30 | 10m3 |  |
| 4 | A4-1 | 砌砖 | 10m3 |  |
| 5 | A8-13 | 屋面防水 改性沥青SBS防水卷材 | 100㎡ |  |
| 6 | A8-29 | 屋面防水聚合物水泥基防水涂料(I型） 2mm厚 人工涂刷 | 100㎡ |  |
| 7 | A8-25 | 屋面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 人工涂刷 | 100㎡ |  |
| 8 | A8-124 | 外墙面防水 | 100㎡ |  |
| 9 | A8-131 | 内墙面防水 | 100㎡ |  |
| 10 | A11-53换 | 陶瓷地面砖 楼地面300*300 | 100㎡ |  |
| 11 | A11-53 | 陶瓷地面砖 楼地面600*600 | 100㎡ |  |
| 12 | A11-54 | 陶瓷地面砖 楼地面800*800 | 100㎡ |  |
| 13 | A11-71 | 广场砖 不拼图案 | 100㎡ |  |
| 14 | A11-166换 | 800*120踢脚线 陶瓷地面砖 | 100m |  |
| 15 | A12-107 | 墙面砖 周长在(mm以内) 1600 | 100㎡ |  |
| 16 | A13-83 | 天棚面层 石膏板600*600 | 100㎡ |  |
| 17 | A13-111 | 天棚面层 方形铝扣板 300×300 | 100㎡ |  |
| 18 | A13-112 | 天棚面层 方形铝扣板 600×600 | 100㎡ |  |
| 19 | A15-78 | 刮仿瓷涂料 二遍 | 100m2 |  |
| 20 | A15-78换 | 刮仿瓷涂料 在一底二面上再增加一遍 | 100m2 |  |
| 21 | A15-58 | 刷墙漆 二遍 | 100m2 |  |
| 22 | A15-59 | 刷墙漆 三遍 | 100m2 |  |
| 23 | C10-265 | PP-RΦ25（联塑） | 10m |  |
| 24 | C10-266 | PP-RΦ32（联塑） | 10m |  |
| 25 | C10-267 | PP-RΦ40（联塑） | 10m |  |
| 26 | C10-268 | PP-RΦ50（联塑） | 10m |  |
| 27 | C10-269 | PP-RΦ63（联塑） | 10m |  |
| 28 | C10-274 | (热熔连接) PEΦ160（联塑） | 10m |  |
| 29 | C10-275 | (热熔连接) PEΦ200（联塑） | 10m |  |
| 30 | C10-286 | (电熔连接)PEΦ160（联塑） | 10m |  |
| 31 | C10-287 | (电熔连接)PEΦ200（联塑） | 10m |  |
| 32 | 合计 |  |  |  |

4、校园小型维修改造油漆材料人工计价清单

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 单 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 项 |  |
| 2 | N4-221 | 木材面清理旧漆 、刷调和漆二遍 | m2 |  |
| 3 | A15-1 | 木材面调和漆二遍 | m2 |  |
| 4 | A15-2 | 木材面调和漆三遍 | m2 |  |
| 5 | A15-9 | 木材面油漆 每增加一遍调和漆 | m2 |  |
| 6 | A15-29 | 木材面油漆 刷防火漆二遍 | m2 |  |
| 7 | N4-266 | 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍 | m2 |  |
| 8 | N4-267 | 金属面刷调和漆 钢构(配)件 每增加一遍 | m2 |  |
| 9 | A15-48 | 金属刷红丹防锈漆一遍 钢构(配)件 | m2 |  |
| 10 | A15-50 | 金属面刷 防火漆二遍 钢构(配)件 | m2 |  |
| 11 | N4-260 | 金属面刷调和漆 单层钢门窗 二遍 | m2 |  |
| 12 | N4-261 | 金属面刷调和漆 单层钢门窗 每增加一遍 | m2 |  |
| 13 | N4-281 | 新作油漆、涂料工程 防霉涂料三遍 墙面 | m2 |  |
| 14 | C12-1 | 手工除锈 轻锈 | m2 |  |
| 15 | C12-2 | 手工除锈 中锈 | m2 |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |

三、 维修项目内容

（1）校园内临时围挡、围墙、围栏及吊顶等校园设施维修；

（2）供用水管道改造及安装、PE主供水管道熔接维修及主管阀门更换、中央空调地下管道维修安装等；

- 校园小型道路修建、内外墙面瓷砖维修及墙面仿瓷维修等泥工维修；

- 房屋外墙及屋面渗水维修；

（5） 外排水主管道维修安装等；

（6） 用电线路改造安装及特有供用电设施维修制作与安装（主要高压配电房大型开关维修安装、控制柜制作安装、污水泵故障维修、高空作业下用电设施批量安装）；

（7）办公家具、课桌等货物清理与搬运；

（8）桌柜、亭棚及铁质垃圾桶等油漆维修；

（9）学校交办的其它事务工作。

四、招标项目的工程质量、材料及服务要求

（一）材料质量要求

投标人使用的维修材料必须符合国家相关质量标准，提供材料产品合格证和产品批次，一般按学校后勤允许材料品牌，变更材料经后勤同意验收后方可使用。

（二）人员基本要求

1、公司具有一名现场负责管理人员；

- 2、具有相应资质预算编制人员；

- 3、现场维修人员必须具备相应技术资格；

- 4、根据学校需要随时调配用工人员。

（三）服务要求

1、乙方配备一名现场管理人员驻守学校协调安排各项工作，根据工作量要求随时增派用工人员，维修人员到后勤做好签到表，按时完成各项工作任务。

2、所有项目必须由后勤处统一安排，计时用工项目按时按质完成，5000元以上维修项目经预算审批后再组织施工。

3、所有项目使用的材料按后勤规定品牌自行采购，通过后勤管理人员验收后使用，材料价格一般不高于株洲建设造价（特殊品牌除外），并通过审计结算。

4、 所有项目、材料质保期限原则上为一年及以上，质保期起始日期按验收合格日期计算，若非人为故障，乙方应免费再次维修。

5 、甲方一旦有任务，乙方必须做到随叫随到，因延误造成甲方损失，甲方可立即中止合同。

6 、所有项目应接受甲方质管人员的监督与考核，施工人员听从甲方相关人员的调度。

7、做到文明施工、安全施工，投标人承担维修过程中的一切安全责任。

8、按甲方要求在规定时间内完成特定项目维修任务。

9、配合学院审计处定期对维修改造安装项目进行审计结算。

10、乙方应遵守学校相关管理制度和规定，做好日常计时工时和材料质量及用量等签证记录表，并按时核实。

附件6

采购合同协议书

采购编号：

采购人（全称）：   湖南化工职业技术学院  （采购人）

供应商（全称）：                         （中标方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目管理信息

1、项目名称:

2、项目采购方式:

二、合同标的及金额（元）

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见附件 | 1批 |  |  | / |
| 合同金额小写：￥ 大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

合同总价款包含货款，税金、运费、安装调试费等全部费用。

保修期：依据投标文件中的售后服务条款，质保期为设备安装验收合格后   年，质保期内免费维修，终身服务。

三、履行合同的时间、地点：

1、交货时间：即时完成交货、安装调试并验收合格。

2、交货地点：株洲市云龙示范区职教大学城湖南化工职业技术学院新校区；

四、结算方式

中标方应如实按时作好计时用工与用料的签证，计时工由使用部门管理人员完成当天进行确认签字验收，后勤处管理人员核定用工人数、材料使用量及用工工时。5000元以上的预算项目经学校主管领导审批后在后勤监督下实施，项目完成后采购人现场管理人员签证，并组织验收。

所有项目要求半年结算一次，由中标方做出结算书交与采购人，再由采购人交由采购人指定的审计机构审计，根据审计结论所确认的金额，采购人向中标方支付该次的劳务费用。

五、采购人的权利与义务

1、应为投标方提供维修改造安装工作所需之水、电源。

2、采购人应加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。

3、随时对中标方安全文明生产情况进行监督检查，并作好记录。

4、督促中标方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。

5、不定期召开有中标方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患。

6、采购人发现安全隐患，有权责令中标方停工整改，直至排除隐患为止。

六、中标方的权利与义务

1、中标方应及时按国家劳动部门法的有关规定聘用、管理其所属的员工，并按国家劳动部门的规定（与其员工）签订劳动合同、参加社会保险、支付工资等，中标方与其员工所发生的任何劳资或劳务纠纷，采购人概不负责。

2、中标方对其承揽的项目、提供的材料的质保期均应保证在一年以上，且质保期自该项目竣工、经采购人验收合格并交付使用之日起算。

3、采购人一旦有工作任务，中标方应做到随叫随到，并应根据采购人规定的工作内容、范围及要求在采购人指定的期限内完成，如中标方逾期完成采购人交付的工作任务或所交付的工作成果与采购人规定的工作内容、范围及要求不符的，应按该承揽事务劳务费用的20%向采购人支付违约金。本合同期限内，中标方连续或累计3次出现前述情形的，采购人并有权解除本合同。

4、中标方应服从、配合、协助采购人所属的审计人员对中标方所承揽的项目进行审计，无论何种情况下，中标方均自愿放弃采购人对中标方承揽项目所作出的审计结论或意见的抗辩，并受该审计结论或意见的约束。

5、中标方应履行的施工安全责任

中标方应对所属员工定期开展安全教育，配备必备的劳动安全用具，严格安全管理，确保采购人师生及中标方员工的安全，中标方应对其因履行本合同或与本合同有关的行为而对采购人、其所属员工、第三方造成的人身或财产损失或损害，独立承担民事、行政或刑事责任。

⑴ 中标方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国交标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。

⑵ 中标方应严格执行《建设工程安全生产管理条例》，并接受采购人及有关部门的检查考核。

（3）中标方主要管理人员的安全责任

① 建立、健全本单位安全生产责任制，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专（兼）职安全员，确保施工过程的安全、文明。

② 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。

③ 制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。

④ 及时如实向有关职能部门及采购人报告安全事故。

⑷ 保证对具备安全生产条件所必须资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

⑸ 中标方按照国家规定配备专职或兼职的安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，保证安全生产。

⑹ 根据《安全生产法》的规定，中标方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

⑺对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

⑻安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，中标方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝、阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

⑼ 运输过程中，遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染环境，对造成的损害承担全部责任。

⑽ 每月至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程施工顺利进行，会议记录抄送采购人备案。

⑾ 控制燥声，防止扰民。

⑿ 用电用水必须符合《湖南化工职业技术学院水电管理办法》的要求。

七、违约责任：中标方出现下列任一违约情形的，应按本合同总价款的10%向采购人支付违约金，造成采购人其他损失的，仍应据实赔偿，采购人并有权解合同：

（1）中标方提供的产品与本合同约定的规格、型号、产地、品名、数量不符合的；

（2）中标方逾期10天仍未交货的；

（3）中标方提供的任一产品在整改、维修、更换一次后，仍不能正常运转使用或不具备该产品的使用功能或性能的。

（4）中标方不能提供任一产品的使用、质量、检验合格等相关资料的。

（5）中标方不能按照本合同的约定、招投标书的规定或采购人要求的校园小型维修改造标准完成工作任务，且在本服务年度内，连续或累计3次出现违约情形的（是否不符合小型维修服务标准或要求，其违约情形由采购人予以界定，中标方自愿放弃抗辩），中标方应按本合同总价款的20%向采购人支付违约金，采购人并有权解除本合同。

八、其他特别约定

1、为确保本合同履行，本合同签订当日，中标方即应向采购人交纳履约保证金10000元。本合同期间内，中标方如发生违约行为的，则采购人有权扣除该履约保证金，不予返还给中标方；本合同期限届满后，如中标方未出现任何违约情形，则该履约保证金返还给中标方（本金，不计息）。

2、双方约定：守约方因实现本合同权利所发生的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、公证费、公告费、检验费、评估费、鉴定费、拍卖费、交通费、查询费、通讯费、差旅费等，均应由违约方承担。

九、组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中中标方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）招标、投标文件

（6）标准、规范及有关技术文件

十.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       R 向人民法院提起诉讼

合同订立时间：     年     月     日

合同订立地点： 湖南株洲

十一、 其他事项

（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。

（2）本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理或另行签署补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

（3）本合同及所有附件、本项目的采购、响应文件、会议纪要、投标承诺和服务承诺、甲乙双方商定的其他文件等均为本合同不可分割之一部分，且按照上述顺序进行解释。

（4）本合同正本一式  6  份，具有同等法律效力，采购人 4  份、中标方 2 份。

采购人（盖章）：  湖南化工职业技术学院             中标方（盖章）：

法定代表人（签字）：                             法定代表人（签字）：

授权代表人（签字）：                              授权代表人（签字）：

年   月    日                              年   月    日