湖南化工职业技术学院

2021年全国职院技能大赛水处理技术赛项项目

招   标   书

2021年3月

湖南化工职业技术学院

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对2021年全国职院技能大赛水处理技术赛项项目招标，现将该招标工作事宜公告如下：

- 项目名称：2021年全国职院技能大赛水处理技术赛项项目

- 项目预算：32万元

3、报名时间：2021年3月25日至2021年4月1日；

4、招标截止及开标时间：

截止时间：2021年4月1日下午2:30

开标时间：2021年4月1日下午2：30

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系办法：

联系人：胡老师   电话：22537501

湖南化工职业技术学院资产管理处

2021年3月25日

投 标 须 知

- 说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件：

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

①投标文件目录

②投标书

③开标明细表

④服务承诺书

⑤投标单位基本情况

⑥资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标：

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。

评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；

中标人不能按中标要求签订合同的；

中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

中标人24小时内不与招标人签订合同的；

中标人转让中标项目的；

中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院2021年全国职院技能大赛水处理技术赛项项目招标协议》。

七、其它要求

1:具体要求见附表5

2:标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。交标书时，纸质稿三份密封（一正两副）。

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院

2021年全国职院技能大赛水处理技术赛项采购投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职    务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的项目承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |  |

金额单位：人民币元

附表5:购置清单和主要技术要求

| 序号 | 设备或项目名称 | 仪器设备型号 | 技术参数 | 扬数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 水环境监测与治理技术综合实训平台 |  | 一、产品概述 水环境监测与治理技术综合实训平台能够满足职业院校开设的“水环境监测与治理”、“环境监测与控制技术”、“环境工程技术”、“清洁生产与减排技术”、“给排水工程技术”等环境类相关专业的实验实训教学，并满足环境保护标准。实训平台采用模块化组合设计，可以形成供水工艺、A/O工艺、A2/O工艺、SBR工艺和MSBR工艺5个模块，每个模块可独立训练，也可组合成多种污水处理工艺进行综合训练。平台采用多种控制方式，既可以进行手动操作，也可进行自动控制。通过实训平台操作，可以考核学生相关污水处理系统方案选择、工艺设计、设备及部件安装、管路连接、动力及控制线路设计与连接、水处理工艺系统整机调试、运行能力，同时能满足全国高职院校技能大赛“水环境监测与治理技术”赛项的所有训练要求。 满足2020年全国职业院校技能大赛改革试点赛 高职组“水处理技术”赛项(模块B水处理工艺)指定竞赛平台 二、系统特点 1.材料好：对象框架采用50mm×50mm不锈钢方管材料制作，有机玻璃器件采用10mm厚浅蓝色有机玻璃制作，主要管道采用不锈钢衬塑复合管，管道连接件采用铜镀锌材质，采用卡套式连接方式，其它管道采用透明PU管道，连接采用快速插拔方式。 2.移动方便：装置底部装有带刹车万向轮。 3.整体性强：装置所有器件合理的分布固定在不锈钢钢架上，对象和控制系统一体化设计。 4.安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准；钢架底层的搅拌机配有有机玻璃防水保护罩，保证运行安全。 5.功能性强：本系统将有机玻璃反应器进行模块化设计，实训时可根据有机玻璃反应器相应的功能进行相关器件的选择性安装，系统可通过PU管连接成不同的水处理工艺，方便学生设计工艺的管道连接，控制方便，有自动控制和CRT手动控制两种方式。电控柜接线采用导线插拔连接，连接方便及安全。 6.拓展性强：A2/O系统部件设有18个拓展接头，SBR系统部件设有10个拓展接头，可通过选择不同的拓展接头进行多种水处理工艺的训练。 7.可控性强：系统中可以根据DO值来控制搅拌机的转速；根据pH值来控制水泵的启停；根据液位高度来控制系统的运行。 8.布局紧凑，系统性强：本系统真实模拟工业现场布局，4台水泵集中布置于不锈钢钢架底板上，呈纵向排列，3台气泵集中布置于不锈钢钢架底板上，呈水平向排列，3只液体流量计集中布置于后方管道上，呈水平向排列，3只面板式气体流量计集中布置于前方面板操作板上，呈水平向排列，钢架上层沉砂池、A2/O系统部件、SBR系统部件呈阶梯性排列，钢架下层二沉池与加药池呈阶梯性排列。 9.配套教材齐全：为了增强教学效果及保障实训项目顺利开展，提供配套本设备使用的正规出版社出版《水处理工程技术》等教材。 10.可靠性高：为了保证本产品实训教学效果及确保产品与质量稳定可靠，要求投标时可提供省级以上部门出具的产品检测报告，原件备查。 11.规范性高：为了防止出现“三无产品”，交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等齐全的相关信息。 三、主要技术性能 1.输入电压：单相交流220V±10% 50Hz 2.工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃ 、相对湿度＜85%（25℃） 3.系统容量：＜2.0kVA 4.外形尺寸：700mm×600mm×1800mm（控制柜）、3010mm×800mm×1680mm（对象） 5.最大水处理量：4L/min 6.最大曝气量：8L/min 7.曝气器：膜片式微孔曝气盘（Φ8cm），共10个。 8.卡套式接头由接头体、铜环2个、皮圈和螺母组成。 9.DO溶解氧在线监测仪提供丰富、完善的接口函数以及二次开发包，包括配置维护工具、仪表测试程序源代码，软件源代码等开发技术资料，并提供开发技术支持。 四、系统组成与功能 水环境监测与治理技术综合实训平台主要由给水系统、对象系统、在线监测系统、控制系统四部分组成。控制系统采用国际知名品牌PLC、监控软件与主机配套，采用现场总线的传感器，利用开放的现场总线和工业以太网实现现场数据采集和信息通讯，以灵活多样的分布式IO接收现场传感检测信号，大大增强了系统的准确性和灵活性。 1.控制系统：主要由电气控制柜、漏电保护器、触摸屏、旋钮开关、按钮、工作状态指示灯、PLC可编程控制器、继电器、组态监控软件等组成，可以根据导线插拔连接的不同，形成多种工艺控制系统电路。 2.给水系统：主要由不锈钢大水箱、不锈钢支架、水箱液位指示和进水阀等组成，对水源的盛装、配置及供给等。 3.对象系统：装置对象平台整体采用不锈钢框架进行设计，主要动力系统器件安装在钢架底座上，底座上部焊接有不锈钢封板，封板上开有若干小孔，便于排积水，主要有机玻璃反应器合理的布置安装在不锈钢钢架的上下层。通过不锈钢复合管和PU管可连接成多种水处理工艺系统。 （1）动力系统主要由水泵、风机、电磁阀、搅拌机等组成。 （2）有机玻璃反应器系统主要由有机玻璃格栅调节池、有机玻璃平流式沉砂池、有机玻璃A2/O生物反应器、有机玻璃SBR池、有机玻璃竖流式沉淀池、有机玻璃砂滤柱、有机玻璃加药池等组成。 （3）曝气系统主要由风机、曝气盘、搅拌机、流量计和管道等组成。 4.在线监测系统：主要由DO在线仪表及传感器、PH在线仪表及传感器、浮球液位开关等组成，可实现对搅拌机、水泵、风机、阀门等的控制。 五、基本配置 1.实训对象 序号; 器材名称; 器材规格或型号; 数量; 单位; 备注. 不锈钢钢架; 尺寸：221cm×80cm×137cm；材料：50×50不锈钢管材制作；功能：对反应器的固定和摆放; 1; 套. 不锈钢原水箱; 配液位标识；尺寸：Φ75cm×118cm材料：2mm不锈钢板制作，底座采用不锈钢管材制作；功能：带有液位指示功能，提供实训水源；水箱固定座采用不锈钢方管焊接，为棱台状。; 1; 个. A2/O系统部件; 尺寸：78cm×40cm×58cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：主要由厌氧池、缺氧池、好氧池组成，按照1:1:3比例进行设计；池体下部支撑结构与池体大身为一体化设计，并设有四个弧型人工操作口; 1; 台. SBR1系统部件; 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程; 1; 台. SBR2系统部件; 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程; 1; 台. 格栅调节池; 一体式；尺寸：74cm×26cm×39 cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：格栅主要是去除污水处理中较大的悬浮物，调节池主要调节污水水质，使出水水质比较均匀; 1; 台. 沉砂池; 平流式；尺寸：60cm×35cm×34cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：系统采用的是平流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒; 1; 台. 砂滤柱; 内置鹅卵石与石英砂；尺寸：Φ25cm×30cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制作，带有封盖；功能：截留污水中的悬浮物和胶体; 1; 台. 二沉池; 竖流式；尺寸：Φ25cm×52cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制，功能：系统采用的是竖流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒; 1; 台. 加药池; 尺寸：26cm×26cm×30cm；材料：10mm有机玻璃板制作，带有封盖；功能：主要是对污水处理过程中一些药剂的配置和添加到污水中; 1; 台. 水泵; 单相AC220V；功率：90W；扬程：8m；流量：8L/min。配有泵性能测试仿真软件，通过MATLAB设计仿真模型，运行仿真计算即可自动生成水泵的特性曲线，同时可开放部分MATLAB源代码供学生自己研究和设计。; 4; 个. 电磁隔膜计量泵; 单相AC220V；功率：16W；扬程：2m；流量：15L/h；功能：对药水的添加和计量; 1; 个. 搅拌调速系统; 单相AC220V；功率：25W/40W；功能：对污水、药剂的搅拌均匀，搅拌曝气，其中位于底层的两个搅拌电机配有电机防水保护罩; 6; 套. 曝气盘; 微孔曝气盘：直径Φ8cm：功能：把风机的气均匀的释放到污水中; 10; 只. 风机; 电磁式；单相AC220V；功率：185W；最大风量：150L/min；功能：对好氧池的曝气; 3; 台. 滗水器; 空气堰式，尺寸：Φ16 cm×25 cm；材料：2mm厚不锈钢材料制作；功能：作为SBR系统的关水和排水的功能以及对浮渣、污泥的截留; 2; 只. DO传感器; 量程：0～20mg/L，6分外螺纹接口，功能；对调节池、好氧池、SBR1\SBR2池等中溶解氧的含量实时监测，监测时安装于池体45°扩展接头处。具有4～20mA反馈信号输出，总线通讯功能。; 4; 个. PH传感器; 量程：0～14，6分外螺纹接口；功能：对调节池中PH值的实时在线监测，监测时安装于池体45°扩展接头处; 1; 个. 气体流量计; 面板式；量程：0.5-8L/min；功能：计量风机的进气流量，控制反应器中溶解氧含量; 3; 只. 液体流量计; 管道式；量程：1～7L/min；功能：计量水流的进水流量; 3; 只. 浮球液位开关; 24V输入；功能：对反应器中水位、水泵以及电磁阀的控制，主要是防止反应器中污水溢出; 6; 套. 组合填料; 尺寸：Φ15cm; 1; 套. 卡套式弯接头; L16; 46; 个. L16-1/2F; 20; 个. L20-16; 1; 个. L20; 4; 个. L20-1/2F; 3; 个. 卡套式三通接头; T16; 10; 个. T16-1/2F; 11; 个. T20; 1; 个. 卡套式直通接头; S16-1/2F; 10; 个. S16-1/2M; 40; 个. S20-1/2M; 5; 个. 2.电气控制柜基本配置 序号; 器材名称; 器材规格或型号; 数量; 单位; 备注. 电器控制柜; 尺寸：70cm×60cm×180cm；材料：钢板静电喷塑工艺，柜架国际灰喷塑，柜门乳白色喷塑；结构特征：四面开门，柜顶装有带有腰型散热孔的梯形顶，前柜门装有46cm×92cm玻璃门与10英寸触摸屏。; 1; 个. PLC控制器; CPU SR30 AC/DC/RLY; 1; 个; 西门子. 数字量输出模块; EM DR08，输出点数：8点继电器输出; 1; 个; 西门子. 模拟量输入模块; EM AE04，输入路数：4; 2; 个; 西门子. 模拟量输出模块; EM AQ04，输出路数：4; 1; 个; 西门子. 彩色触摸屏; 10英寸; 1; 台. 低压电气; 小继电器; 1; 套. 空气开关; 带漏电保护器; 1; 个. 交流接触器; 220V; 1; 个. 操作开关; 2位; 2; 个. 开关电源; 输出：DC24V; 1; 个. 工作状态指示灯; 32; 只. DO仪; 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA; 4; 只. PH仪; 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA; 1; 只. 监控软件; 采用MCGS组态软件设计，包括系统工艺流程演示，数据显示采集处理，设备运行控制; 1; 套. 学习资源包（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时提供省级及以上部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书，带原件备查）; 1.水环境监测与治理技术视频教学软件：视频以水环境监测与治理技术综合实训平台为依托，呈现形式以动画加语音讲解，重点展示设备的组成结构、操作方法、工作流程等内容，使学生对实训平台有一定的了解，为后期的实操训练提供帮助。 2. 传感器3D仿真实训软件：采用全3D虚拟仿真技术，在电脑屏幕上构建了三维传感器的结构，具有拆卸和组装功能，可加深学生对传感器内部结构的了解，培养学生的动手能力。 3. 传感器技术AR仿真实训教学APP软件: 软件采用AR（增强现实）技术把真实世界和虚拟的信息集成在一起，不仅展现了真实世界的信息，而且将虚拟的信息同时显示出来，两种信息相互补充、叠加。本软件能实现本次投标的设备相关传感器的虚拟教学功能。投标时提供传感器技术AR仿真实训教学APP软件著作权证书扫描件，原件备查。 4. PLC 3D仿真实训软件：可作为PLC 编程相关系列教学辅助类软件，采用3D交互技术设计，全方位体验工业现场，使得学生非常容易理解每一种控制单元的工作过程和原理，达到提高教学质量的目的。同时具有自动演示模式、手动控制模式及PLC控制模式，功能齐全。 5. PLC技术AR仿真实训教学APP软件:软件具有实时交互性，在手机上打开本软件，将摄像头对准到特定物体上（图片/实物），然后增强现实系统可以在它上面展示出以下功能：PLC技术实训装置的动画演示、可编程控制器的介绍、变频器的介绍、工业 触摸屏的介绍、PLC控制LED仿真实训、PLC控制继电接触电路仿真实训。投标时提供PLC技术AR仿真实训教学APP软件著作权证书扫描件，原件备查。 6.电气类实训室安全教育仿真软件：是为培养学生的安全意识，掌握必要的电气安全知识和技能，正确操作各类电气实训设备，提高学生的自我防护能力，最大限度地预防各类电气安全事故发生而研发的。 7.安全用电仿真实训软件：是为配合职业教育的教学和实训要求，根据安全用电相关课程的教学大纲要求而研发的。包括各种电气安全作业的组织措施、技术措施和安全保护措施、电气设备的安全运行、电网的安全管理、电气火灾灭火知识等。; 1; 套. 欧式导线架; 用于悬挂和放置实训专用连接导线，外形尺寸为530mm×430mm×1200mm，设有五个万向轮，造型美观大方; 1; 个. 实训操作台; 尺寸：1500mm×800mm×820 mm; 1; 台. 操作终端; I5-10500 4G 1T 19.5寸; 1; 台. 3．配套工具、耗材 （一）管接件、阀门类清单 序号; 器材名称; 器材规格或型号; 数量; 单位; 备注. 1; 枫叶弯头接头; L16; 1; 个. 2; L16-1/2F; 1; 个. 3; L20; 1; 个. 4; L20-16; 1; 个. 5; L20-1/2F; 1; 个. 6; 枫叶三通接头; T16; 1; 个. 7; T16-1/2F; 1; 个. 8; T20; 1; 个. 9; 枫叶直通接头; S16-1/2F; 1; 个. 10; S16-1/2M; 1; 个. 11; S20-1/2M; 1; 个. 12; 黄铜止回阀; 4分 立式; 1; 个. 13; 4分 卧式; 1; 个. 14; 不锈钢外牙直接; 4分; 1; 个. 15; 弯头快拧; 43012; 1; 个. 16; 内牙直接; 4分; 1; 个. 17; 不锈钢6分外牙转4分外牙接头; 6分转4分; 1; 个. 18; 不锈钢4分外牙转2分外牙接头; 4分转2分; 1; 个. 19; 4分外牙转4分内牙接头; 4分; 1; 个. 20; 不锈钢内牙三通; 4分; 1; 个. 21; 6分（无锥度）; 1; 个. 22; 不锈钢抱箍; φ14-27; 1; 个. 23; 宝塔接头; 4分; 1; 个. 24; 短柄球阀; 4分; 1; 个. 25; 长柄球阀; 4分; 1; 个. 26; 电磁阀; 2231015F; 1; 个. 27; 2W-200-20; 1; 个. 28; 自动排气阀; PF-1/2 DN15; 1; 个. 29; 4分塑料扪头; 4分; 1; 个. 30; 6分塑料扪头; 6分; 1; 个. 31; 黄铜闸阀; 4分; 1; 个. 32; 气管接头; APC16-04; 1; 个. 33; APCF16-04; 1; 个. 34; APL16-04; 1; 个. 35; APT16; 1; 个. 36; APC10-02; 1; 个. 37; APL10-04; 1; 个. 38; APC6-02; 1; 个. 39; 不锈钢管箍; φ16; 1; 个. 40; φ25; 1; 个. 41; 金属线管; φ8; 1; 米. 42; φ13; 1; 米. 43; 模塑接头; 4分; 1; 个. 44; 有机玻璃接头; THEMJZ-1.2J.4-8; 1; 个. 45; THEMJZ-1.2J.4-9; 1; 个. 46; THEMJZ-1.2J.5-10; 1; 个. （二）工具、耗材类清单 序号; 器材名称; 器材规格或型号; 数量; 单位. 1; 组合填料; φ150（圆环：数量：120个配3米塑料管和5.5米细绳）; 1; 套. 2; 滤料; 鹅卵石(25kg)、石英砂(25kg); 1; 套. 3; 生料带; 大卷; 1; 卷. 4; PU气管; 外径Φ16; 1; 米. 5; 外径Φ10; 1; 米. 6; 不锈钢复合管; 外径Φ16; 1; 米. 7; 外径Φ20; 1; 米. 8; 无水亚硫酸钠（Na2SO3); 500克/瓶; 1; 瓶. 10; PH缓冲剂; 3包; 1; 套. 11; 不锈钢复合管割刀; 42822WK-532; 1; 个. 12; PU管割刀; 20-32 DL2507; 1; 个. 13; 电工工具组合套装; 不含万用表; 1; 套. 14; 内六角扳手套装; 得力DL3092; 1; 套. 15; 卷尺; 3m; 1; 个. 16; 扳手; 250; 1; 个. 17; 150; 1; 个. 18; 记号笔; 1; 支. 19; 万用表; 三位半; 1; 台. 20; 熔断芯; RT14-20/8A; 1; 个. 21; 枫叶管接件配件; 锁紧螺母; 1; 个; 4. 23; 开口铜环; 1; 个; 3. 24; 闭口铜环; 1; 个; 3. 25; 白色密封圈; 1; 个. （三）工具类 序号; 器材名称; 器材、规格说明; 数量. 1; 警示牌; 悬挂式，尺寸：160mm×200mm×1.5mm; 1套. 2; 小吊车; 1台. 3; 卡簧钳; 外直DL20022; 1个. 4; 卡簧钳; 内湾DL20022; 1个. 5; 两用扳手; 12件套 DL0112; 1套. 6; 盘根取出器; IMPA612004; 1套. 7; 内六角扳手; 9件套DL3092; 1套. 8; 管子钳; DL2518; 1个. 9; 管子钳; DL2510; 1个. 10; 活动扳手; 250; 1个. 11; 活动扳手; 150; 1个. 12; 卷尺; 3M; 1个. 13; 电工工具组合套装; 15件套带万用表; 1套. 14; 通芯一字螺丝刀; (8×250); 1个. （四）耗材 序号; 器材名称; 器材、规格说明; 数量. 1; 橙色PU气管; （φ8）; 1米. 2; 橙色PU气管; （φ6）; 1米. 3; 气动接头; （PG8-6）; 1个. 4; 记号笔; 1支. 5; 生料带; （大卷）; 1卷. 6; 电工胶带; 1卷. 7; 四氟盘根; 8mm×8mm; 1米. 8; 防锈润滑剂; WD-40; 1瓶. 9; 加强水管; （19mm×25mm）; 1米. （五）螺丝、螺母、平垫、弹垫类 序号; 器材名称; 器材规格或型号; 数量. 1; 不锈钢内六角螺丝; M5×14; 10个. 2; M5×20; 10个. 3; M6×12; 10个. 4; M6×14; 10个. 5; M6×16; 10个. 6; M6×20; 10个. 7; M6×25; 10个. 8; M6×30; 10个. 9; M8×35; 10个. 10; M12×50; 10个. 11; 不锈钢外六角螺丝; M8×25; 10个. 12; M16×40; 10个. 13; M16×50; 10个. 14; M16×65; 10个. 15; M16×70; 10个. 16; M16×110; 10个. 17; M16×130; 10个. 18; 不锈钢圆头螺丝; M4×12; 10个. 19; M4×16; 10个. 20; M4×30; 10个. 21; M6×16; 10个. 22; 不锈钢平垫; Ф4; 10个. 23; Ф5; 10个. 24; Ф6; 10个. 25; Ф8; 10个. 26; Ф16; 10个. 27; 不锈钢弹垫; Ф4; 10个. 28; Ф5; 10个. 29; Ф6; 10个. 30; Ф8; 10个. 31; Ф16; 10个. 32; 不锈钢螺母; Ф4; 10个. 33; Ф5; 10个. 34; Ф6; 10个. 35; Ф8; 10个. 36; Ф16; 10个. 六、实训项目 项目一、系统图和电气控制原理图的绘制 任务1 系统图的绘制 任务2 根据电器原理图完成电器接线图的绘制 项目二、污水处理设备的安装与调整 任务1 动力系统器件水泵、风机、计量泵、搅拌电机等的安装 任务2 组合填料的裁剪安装 任务3 辅助器件浮球式液位计、电磁阀、流量计、曝气盘等的安装 项目三、污水处理设备的工艺连接 任务1 A2/O污水处理系统工艺的设计连接 任务2 SBR污水处理系统工艺的设计连接 任务3 MSBR污水处理系统工艺的设计连接 项目四、污水处理设备控制系统的连线与调试 任务1 控制系统的连线 任务2 控制系统的程序编写 任务3 对对象动力系统的调试 任务4 通过程序的编写实现整机的运行 项目五、在线监测仪表的使用 任务1 在DO、PH线传感器的安装 任务2 传感器与仪表之间的标定 任务3 通电实现仪表与传感器之间测试 | 1 |