NO：化职院资2017001号

湖南化工职业技术学院

图书馆二楼学术报告厅录播系统和灯光改造项目

招   标   书

2017年6月

湖南化工职业技术学院

图书馆二楼学术报告厅录播系统和灯光改造项目招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对图书馆二楼学术报告厅录播系统和灯光改造项目进行招标，现将该招投标工作事宜公告如下：

1、项目名称：湖南化工职业技术学院图书馆二楼学术报告厅录播系统和灯光改造项目。

2、报名时间：报名时间为2017年6月27日至2017年7月2日，地点在湖南化工职业技术学院资产管理处（行政楼513胡老师）。

3、招标截止及开标时间：

截止时间：2017年7月2日上午9：30。标书密封好送交湖南化工职业技术学院监察处（行政楼417旷老师）

开标时间：2017年7月2日上午9：30

4、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

5、联系办法：

联系人：胡老师   电话：0731-22537501   13017319699

湖南化工职业技术学院资产管理处

2017年6月27日

投 标 须 知

- 说明

1、投标人可以同时选择两个品目投标，也可以选择其中一个品目投标。

2、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

3、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

4、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

5、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

6、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件：

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

①投标文件目录

②投标书

③开标明细表

④服务承诺书

⑤投标单位基本情况

⑥资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标：

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序装订成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。

评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；

中标人不能按中标要求签订合同的；

中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

中标人24小时内不与招标人签订合同的；

中标人转让中标项目的；

中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院图书馆二楼学术报告厅录播系统和灯光改造项目招标购销协议》。

七、购置数量及其它要求

1、采购设备及规格：见附件5；

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。之前请和我院资产管理处相关老师取得联系，得到同意后可以到开标之日再来我院交标书，交标书时，纸质稿三份密封（一正两副）；

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院

图书馆二楼学术报告厅录播系统和灯光改造项目购置投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职    务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

5. 银行开户许可证（复印件、加盖单位公章）；

6. 社会保险登记证（原件）；

上述1～6证件及一式两份复印件（加盖公章）。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |  |

附件5：

（一）图书馆二楼学术报告厅录播系统建设方案

一、设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式高清录播一体机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清无线云台摄像机 | 4 | 台 | 充电宝供电 |
| 3 | HDMI分屏器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 摄像机不锈钢三脚架 | 2 | 套 |  |
| 5 | 摄像机移动电源 | 4 | 个 | 用于云台摄像机 |
| 6 | 航空箱 | 1 | 个 |  |
| 7 | 服务器处理器E5-2603V2(升级) | 1 | 个 | 对原录播服务器进行升级，提高直播性能。 |
| 8 | 服务器内存8G（升级） | 1 | 条 |  |

二、预算：16万元

# 三、设备技术要求及参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求及参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、学术报告厅录播系统 |  |  |  |
| 1 | 便携式录播一体机 | 1台 | 1、要求便携式录播主机须采用嵌入式架构，采用录播跟踪多功能一体化设计，不接受服务器和PC架构，不采用编码盒，设备高度小于2U； 2、便携式录播主机与导播显示屏一体化设计，具备15寸以上1080P高清液晶屏； 3、便携式录播主机与导播控制台一体化设计，可直接通过录播内嵌的导播控制按键进行导播操作； 4、录播系统高集成度，一台设备完成视频录制、编码、存储、直播、点播等功能； 5、要求至少具备4个SDI输入接口、1个HDMI和1个VGA输入接口，分别接入摄像机和电脑信号；至少支持1路HDMI和1路SDI的画面的输出； 6、录制文件采用标准流媒体文件格式MP4，适合通用播放器或嵌入式网页播放； 7、便携式录播主机至少满足4路音频输入及2路音频输出，要求便携式录播主机采用主流AAC音频编码方式； 8、提供4个以上USB接口，支持连接优盘/移动硬盘用于实时录制存储及快速拷贝带走，提供实物截图加盖厂家公章； 9、便携式录播主机需内置存储硬盘，提供至少1T的存储容量； 10、便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制，电影模式复合画面和摄像机视频可单独录制并保存在便携式录播主机里，便于老师后期通过各场景的独立视频文件进行非编、合成等； 11、★便携式录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、POC供电和云台控制功能； 12、应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件； 13、 提供所投型号的录播产品3C证书、CE证书、FCC证书、ROSH证书复印件加盖厂家公章； 14、 提供所投产品厂家ISO9001、IS014001、科技部科技型中小企业技术创新基金证书复印件加盖厂家公章； 15、★ 考虑产品稳定性和成熟性，要求录播生产厂家具备不少于5年的录播生产和研发经验，投标时要求提供录播生产厂家的营业执照复印件，以营业执照上成立日期为准，且录播厂家获得中国教育装备产品创新奖，提供复印件加盖厂家公章； 16、★录播主机需无缝对接学校教学视频资源管理云平台和视频集控管理平台，便于统一应用管理,实现点播和直播，提供厂家无缝对接承诺函和售后服务承诺函，加盖厂家公章。 |
| 2 | 高清无线云台摄像机 | 4台 | 1、视频输出接口 HDMI接口、SDI接口， 视频分辨率最大1080P60； 2、传感器类型 CMOS、1/2.7英寸； 3、传感器像素 总像素：220万，有效像素：212万； 4、数字变焦 16x； 5、水平视场角 60.7° ~ 3.36°，垂直视场角 34.1° ~ 1.89°； 6、水平转动范围 ±170°，垂直转动范围 -30° ~ +120°； 7、网络流传输协议 RTP、RTSP； 8、★为方便布线，降低故障率，要求采用先进的POC联系方式实现摄像机与录播主机的POC对接方式，即视频、供电、控制先后传输采用同一根SDI线完成； 9、具有无线WIFI模块功能； 10、为保证设备的兼容性，稳定性，摄像机与录播同品牌，提供摄像机CE认证、广电部门的检测报告。 |
| 3 | HDMI分屏器 | 1台 | 一进四出高清视频分屏器； |
| 4 | 摄像机不锈钢三脚架 | 2套 | 1、带转接件和摄像云台； 2、最高3米，最低1.4米，最粗管径：40MM，负载12KG，净重8KG，不锈钢材料 ，10KG重，液压阻尼； |
| 5 | 摄像机移动电源 | 4个 | 电池容量32000MAH/118.4WH,电量输入15-24V 2A，双USB电量输出，A级锂聚合物电芯； |
| 6 | 航空箱 | 1个 | 航空材料、轻质、配有滑轮、防震,用于放置移动录播主机和摄像机。 |
| 7 | 服务器处理器 | 1个 | Intel XEON Processor E5-2603V2 4c/4t 1.8GHzv10M 6.4GT/S 80W； |
| 8 | 服务器内存条 | 1条 | 8GB DDR3 1600MHz ECC Reg； |

（二）图书馆二楼学术报告厅灯光改造项目

一、设备技术要求及参数

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 功能备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMX-200LED影视灯 | 8 | 盞 | 寿命：50000小时，CRI：93，5600K，10-60度调焦角，内制程序控制，DMX512，四种调光曲线，温度显示，ARM7处理器。恒流驱动。2米，34560LUX，8米，2350LUX |
| 2 | DMX200挡光遮菲 | 8 | 套 | 黑色，配套灯的大小，铁板材料 |
| 3 | 512数据线（2M） | 8 | 条 | 专用信号线 |
| 4 | 512数据线（25M） | 1 | 条 | 专用信号线 |
| 5 | 512控制调光台 | 1 | 台 | 金属面板16路 |
| 6 | 4平方电线 | 100 | 米 | 符合国标铜线 |
| 7 | 2.5平方电线 | 100 | 米 | 符合国标铜线 |
| 8 | 线槽 | 50 | 米 | 国标规格 |
| 9 | 插座明盒 | 8 | 个 | 带三插和两圆插 |
| 10 | 钢管加订做焊接支架（20米） | 1 | 套 | 钢管，带安装孔，膨胀螺丝 |
| 11 | 灯具大号挂钩 | 8 | 个 | 全金属，负载50KG |
| 12 | 保险绳 | 8 | 条 | 钢丝，负载50KG |
| 14 | 施工安装及灯光调试费 | 1 | 项 | 含灯光钢架吊顶安装、强电线路施工、灯光角度及亮度调试等 |

二、预算4.5万元