NO：化职院资2017002号

湖南化工职业技术学院监控技防设备安装及改造项目

招   标   书

2017年10月

湖南化工职业技术学院

湖南化工职业技术学院监控技防设备安装及改造项目招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对湖南化工职业技术学院监控技防设备安装及改造项目招进行招标，现将该招投标工作事宜公告如下：

1、项目名称：湖南化工职业技术学院监控技防设备安装及改造项目招

2、项目预算：19.9万。

3、报名时间：报名时间为2017年10月23日至2017年10月27日，地点在湖南化工职业技术学院资产管理处（行政楼513胡老师）。

4、招标截止及开标时间：

截止时间：2017年10月27日上午9：30之前。标书密封好送交湖南化工职业技术学院监察处（行政楼417旷老师），开标时间：2017年10月27日上午9：30.

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系办法：

联系人：胡老师   电话：0731-22537501   13017319699

湖南化工职业技术学院资产管理处

2017年10月23日

投 标 须 知

- 说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件：

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件5），交钥匙工程。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

①投标文件目录

②投标书及项目施工图纸（具体见附件六）

③开标明细表

④服务承诺书

⑤投标单位基本情况

⑥资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和供应商基本资格条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标：

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序装订成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。

评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；

中标人不能按中标要求签订合同的；

中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

中标人24小时内不与招标人签订合同的；

中标人转让中标项目的；

中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院监控技防设备安装及改造项目招标购销协议》。

七、购置数量及其它要求

1、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。之前请和我院资产管理处相关老师取得联系，得到同意后可以到开标之日再来我院交标书，交标书时，纸质稿三份密封（一正两副）；

2、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，产品合格证等资料，并请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院

湖南化工职业技术学院监控技防设备安装及改造项目招投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职    务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3、1供应商基本资格条件

1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

5. 银行开户许可证（复印件、加盖单位公章）；

6. 社会保险登记证原件或缴纳社会保险的凭证复印件；

附件3.2、供应商特定资格条件

2.1. 应当具备省安全技术防范行业资质二级及以上资质或备案证，外省企业必须到当地公安机关备案

2.2、监控设备必须和学院原有监控平台对接，必须提供制造厂商针对项目开具的售后服务承诺函和对接证明。

上述1～7证件及一式两份复印件（加盖公章）。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |  |

附件5、清单一栏表

| 设备名称 | 参数/型号 | 数 量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学楼周边清单 |  |  |  |  |
| 16盘位硬盘录像机 | 支持不低于384Mbps接入码流 视频格式：H.264/H.265/MPEG4/MJPEG 图像质量：12M/8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P视频输出，支持60帧1080P图像输出 支持接入并显示输出6路25fps、4000×3000格式的视频图像 支持接入并显示输出8路60fps、1920×1080格式的视频图像 支持1路VGA输出,2路HDMI输出 支持可选配VGA/HDMI/前面板液晶屏视频同时输出 支持1、4、8、9、16、25、36 、64画面 支持16路D1或16路720P或8路1080P同时回放 支持独立的eSATA接口，支持磁盘柜外扩硬盘存储 支持16个SATA接口 支持ISCSI扩展存储，支持Raid0、1、5、6、10、50、60、JOBD等各种数据保护模式 支持SATA接口为1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB容量的硬盘，可存储并回放设备断网前1s的图像 支持USB3.0接口 支持最新的ONVIF协议 2.4 ★需提供原厂的售后服务承诺函(加盖原厂公章) | 1 | 台 |  |
| 超五类网线 | CAT5E | 2150 | 米 |  |
| 支架 | 定制 | 46 | 个 |  |
| 摄像机电源 | DC12V、2A | 46 | 个 |  |
| 室外立杆 | 3.5米 带室外防水箱 | 42 | 根 |  |
| 立杆基础 | 300cm*300cm | 42 | 个 |  |
| 室外铠装光纤 | 8芯 | 5500 | 米 |  |
| 接入交换机 | 标准19英寸1U高机架设备，可上机架，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个。 交换容量≥48Gbps，包转发率≥26.8Mpps 配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能 | 4 | 台 |  |
| 硬盘 | 容量4000G，转速7200RPM，缓存128M，接口SATA，尺寸3.5英寸 | 16 | 块 |  |
| 光纤熔接 | 光纤熔接 | 336 | 芯 |  |
| 光纤终端盒 | 4口 | 84 | 个 |  |
| 光纤尾纤 |  | 168 | 根 |  |
| 70寸液晶电视 | 70寸4K超清电视 | 1 | 台 |  |
| 70寸液晶电视支架 | 70寸壁挂支架 | 1 | 套 |  |
| hdmi高清线 | 15m | 1 | 根 |  |
| 耦合器 |  | 168 | 粒 |  |
| 挖沟回填 | 包含开挖、沙子，工具、回填等 | 1000 | 米 |  |
| 施工辅材 | 扎带，水晶头，抱箍。Pvc管材、锄头水泥、钢筋 | 1 | 批 |  |
| 设备小计 |  |  |  |  |
| 二、学院重点要害部位技防增加设备 |  |  |  |  |
| 200万红外枪式摄像机 | 支持水平中心分辨力(1920×1080，30fps，2Mbps)≥1100TVL，灰度等级≥11级 支持星光级超低照度，彩色≤0.001lx,黑白≤0.0001lx（需要在公安部检测报告中体现） 支持只输出主码流，分辨率1920×1080，帧率30fps，码率2Mbps时，视频图像传输至客户端延时≤90ms 支持第三码流，分辨率和帧率可设置为1920×1080，30帧/秒，信噪比≥58db 支持H.264、MJPEG视频编码格式 支持红外距离≥80米，支持智能红外功能，可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度 ★需提供原厂的售后服务承诺函(加盖原厂公章) | 10 | 台 |  |
| 超五类网线 | CAT5E | 1500 | 米 |  |
| 支架 | 定制 | 10 | 个 |  |
| 摄像机电源 | DC12V、2A | 10 | 个 |  |
| 电源线 | RVV2*1.0 | 1500 | 米 |  |
| 施工辅材 | 扎带，水晶头，防水箱，抱箍。Pvc管材、锄头、水泥、钢筋 | 1 | 批 |  |
| 红外报警系统 | 一个门磁报警，三个红外报警，支持电话报警 | 10 | 套 |  |
| 设备小计： |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |
| 技术服务费 |  |  |  |  |
| 项目合计：: |  |  |  |  |

附件六、教学楼周边42个点为分布一览表

| 施工地点 | 监控分布位置 | 监控设计点位（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#宿舍 | 室外周边 | 4 | 大门左侧2个，后面2个 |
| 2#宿舍 | 室外周边 | 4 | 大门左侧2个，后面2个 |
| 3#宿舍 | 室外周边 | 3 | 大门左侧1个，后面2个 |
| 自动化信息、机械系教学楼 | 室外周边 | 7 | 四个角各1个，中间3个 |
| 公教、经管系教学楼 | 室外周边 | 6 | 四个角各1个，中间2个 |
| 机械系工业中心 | 室外周边 | 4 | 四个角各1个 |
| 化工应用楼 | 室外周边 | 4 | 四个角各1个 |
| 化工工业中心 | 室外周边 | 3 | 四个角各1个 |
| 行政楼 | 室外周边 | 4 | 四个角各1个 |
| 图书馆 | 室外周边 | 3 | 后面靠山3个 |
| 合计 |  | 42 |  |