湖南化工职业技术学院

物联网专业实训室（二期）建设项目

招  标  书

2022年5月

湖南化工职业技术学院

物联网专业实训室（二期）建设项目

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对物联网专业实训室（二期）建设项目进行招标，现将该招标工作事宜公告如下：

- 1、项目名称：物联网专业实训室（二期）建设项目

- 2、预算金额: 30.00万元

3、报名时间：2022年5月31日至2022年6月8日；

4、招标截止及开标时间：

（1）截止时间：2022年6月8日下午15：00

（2）开标时间：2022年6月8日下午15：00

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系方式：

（1）联系人：胡老师

（2）电话：0731-22537501

（3）邮箱：1058805820@qq.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2022年5月31日

投标须知

- 一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标明细表

（4）服务承诺书

（5）投标单位基本情况

（6）资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院物联网专业实训室（二期）建设项目招标购销协议书》。

七、购置数量及其它要求

1、采购设备及规格：见附件5。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿三份密封（一正两副）。

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附设备器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺。

附件1

湖南化工职业技术学院

物联网专业实训室（二期）建设项目投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职街）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2、营业执照（副本原件）；

3、组织机构代码证（副本原件）；

4、税务登记证（原件、地税或国税）

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）；

5、电子卖场资质证明。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格（品牌） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |  |

附件5

购置清单和主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 系统组成 | 参 数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网工程实施与运维实训平台 | 实训工位 | 物联网实训工位 1.符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作； 2.配备一组网孔板，搭配灵活、可任意更改实训组件增加实训内容，便于功能扩展；(提供实物照片，并加盖设备制造商公章)； 3.有强弱电供电系统，工位背面配备至少3组强电5孔供电插座，且至少配有5组直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要(提供实物照片，并加盖设备制造商公章)； 4.面板支持走线槽安装，方便学生实训布线； 5.设计有安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠； 6.配有移动小桌板，便于物联网设备、耗材工具等的摆放。(提供实物照片，并加盖设备制造商公章)； 7.外观尺寸（长*宽*高）：不大于1100mm*600mm*1900mm。 8.面板尺寸（长*高）：不小于580mm*1000mm。 | 2套 |
|  |  | 硬件资源 | 物联网网关 1.支持Ubuntu 系统； 2. 具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口； 3. 支持2.4GHz WiFi连接； 4. 具备1个HDMI； 5支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11； 6.支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0； 7.支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理； 8.具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密； 9.支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow； 10.支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信)； 串口服务器 1. LAN口：以太网:10/100Mbps，RJ45；保护：内置的1.5KV电磁保护；支持多个串口服务器级联； 2.串口：4个RS-232接口，2个RS485接口；串口保护：所有信号15KVESD保护； 3.串口通讯参数： - 校验位：None,Even,Odd； - 数据位：5,6,7,8； - 停止位：1,2； - 流控：Xon/Xoff； - 速度：75～194000bps； 4. 支持协议：ICMP，IP，TCP，UDP，DNS，DHCP，Telnet，HTTP； 5. 可以通过Web网络浏览器、Telnet、Console控制台进行配置； 6. 电源输入：12V DC； 7. 操作温度：-20～70˚C(-4～158˚F)； 8. 储藏温度：-40～85˚C(-40～185˚F)； 9. 工作湿度：5～95%RH。 网管交换机 1. 产品端口：8个10/100Mbps/1000Mbps电口； 2. 端口浪涌：共模10KV； 3. 静电：空气放电8KV、接触放电6KV； 4. 工作温度：-5～55℃； 5. 存储温度：-40～70℃； 6. 工作温度：10%到90%RH。 智能无线路由器 1. 有线标准：IEEE802.3,IEEE802.3u； 2. 网络接口：GE WAN*1,GE LAN*3； 3. 电源适配器：9V 0.85A国标； 4. 环境温度：工作温度:0℃～40℃；存储温度:-40℃～70℃； 5. 环境湿度：工作湿度:10%～90%RH不凝结； 6. 存储湿度: 5%～90%RH不凝结。 二维码扫描枪 1.图像传感器：640×480 CMOS； 2.识读精度：≥3mil； 3.典型识读景深： - EAN-13：40mm～355mm (13mil) - Code 39：28mm～155mm (5mil) - PDF 417：28mm～95mm (6.67mil) - Data Matrix：25mm～95mm (10mil) - QR：25mm～150mm (15mil) 4.条码灵敏度： - 倾斜 ±60°@ 0°Roll and 0° Skew - 旋转 360°@ 0°Pitch and 0°Skew - 偏转 ±55°@ 0°Roll and 0° Pitch 5.最低对比度：30%； 6.数据接口：USB； 7.尺寸（长×宽×高）不大于：150×110×68mm； 8.重量不大于：169克； 9.电源适配器（选配）：输出：DC 5V, 1.5A 输入：AC 100~240V, 50~60Hz 10.支持识读码制：2D PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)；1D Code 128, UCC/EAN-128, AIM-128,EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5,ITF-6,ITF-4,Matrix 2 of 5,Industrial 25,Standard 25,Code 39,Codabar,Code 93,Code 11,Plessey,MSI-Plessey,GS1-DataBarTM(RSS),(RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)。 UHF桌面发卡器 1. 供电：USB供电； 2. 功率：<2.5瓦； 3.工作频率：920-925MHz，跳频250KHz； 4.发射功率：15dbm； 5. 支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C； 6.识别距离：30cm～1cm； 7.写数据距离：5cm～1cm； 8. 接口模式：USB 。 LoRa数据传输单元 1. 支持RS485串口数据通过LoRa通信方式透明传输； 2. 工作电压：DC 12V@1A； 3. 通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS485通讯； LoRa技术参数： - 工作频段：401-510MHz(禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz)； - 无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)； - 通信距离：可达5km@250bps（测试环境下）； - 通信速率：OOK调制时1.2~32.738kbps，LoRa调制时0.2~37.5kbps； - 采用LoRa 调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频（FHSS）； WiFi技术参数： - 兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； - WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； - 支持TCP、UDP、HTTP、FTP； - 支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 4.输出： - 具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃； - 具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V； - 具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）。 NB-IoT可编程数传控制器 1.支持通过RS485接口采集设备数据； 2.支持通过NB-IoT低功耗无线广域网与云端通信； 3.频段：全网通（B1/B3/B5/B8/B20/B28）； 4.发射电流：＜120mA@20dB； 4.支持Modbus、CoAP协议； 5.工作电压6～28V； 6.具备1个RS485接口。 ZigBee智能节点盒 1.主芯片：CC2531F256，256K Flash，有USB控制器； 2.串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位； 3.无线频率：2.4GHz； 4.无线传输协议：ZigBee2007/PRO； 5.传输距离：无遮挡情况下不低于8米； 6.接受灵敏度：-96DBm。 RS485设备（数字量） 1.支持7路数字量信号输入： - 干接点（逻辑低电平：接地，逻辑高电平：断开）； - 湿接点（逻辑低电平：0～3V，逻辑高电平：10～30V）； - 支持3KHz计数器和频率输入； - 过电压保护：±40VDC； 2.支持8路数字量信号输出： - 集电极开路最大负载不低于40V，1A； - 支持5KHz脉冲输出； - 支持高至低和低至高延时输出（PWM-OUT功能）； 3.隔离电压：3000VDC； 4.1KV浪涌保护电压输入； 5.3KV EFT和8KV ESD保护。 CAN转以太网数据传输单元 1.用于实现CAN bus和以太网的互联互通； 2.支持1路以太网接口：RJ45，10/100Mbps； 3.支持至少1路CAN接口：1*5*3.81，压线方式； 4.支持网络协议：IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、IPV4； 5.支持简单透传方式：TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client； 6.在TCP Server模式下至少支持5路TCP连接； 7.CAN发送波特率：6Kbps-1000Kbps区间，大于14个波特率可选； 8.支持通过Web配置参数； 9.工作电流不大于100mA@12v； 10.电源电压：8V～28V，DC； 11.工作温度：-40～+85℃； 12.工作湿度：相对湿度10%～90%。 智能识别网络摄像机 1.图像传感器：1/1.8"，200万逐行扫描，CMOS； 2.信噪比：≥52db； 3.彩色最低照度小于：0.02Lux/F1.6； 4.黑白最低照度小于：0.002Lux/F1.6； 5.支持视频编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 6.支持视频码率：16Kbps～8Mbps； 7.支持音频编码：G.711u /G.711a； 8.支持接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G)、GB28181-2016; 9.具备至少1个网络接口：RJ45，10/100Mbps。 WiFi数据采集模块 1.支持2.4GHz WiFi无线通信； 2.支持Web配置参数； 3.支持具有RTC时间记录的日志功能； 4.支持Json格式的REST风格的Web API； 5.至少具备2路模拟量输入； 6.至少具备2路数字量输入； 7.至少具备2路继电器输出。 直流信号隔离变换器 1.温度漂移小于0.01%F.S./C(-20～+55℃)； 2.相应时间小于12mS(0-90%)(TYP)； 3.输入、输出、电源之间的绝缘强度不低于1200V AC/1min； 4.输入、输出、电源之间的绝缘电阻不低于100M2； 5.电磁兼容性：符合GB/T 18268(IEC61326-1)； 6.工作温度：-20～+55℃。 接口转换器 1.接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准； 2.电气接口：RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器； 3.工作方式：异步半双工差分传输； 4.传输介质：双绞线或屏蔽线； 5.传输速率：300bps～115.2Kbps； 6.使用环境：-25℃～70℃，相对湿度为5%～95%； 7.RS485端传输距离大于1000米； 8.RS232端传输距离大于3米。 无线网卡 1.接口：USB； 2.天线：内置智能天线； 3.遵循标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 4.频率范围：2.4～2.4835GHz； 5.工作信道：1～13； 6.安全特性：WPA-PSK/ WPA2-PSK、WPA/ WPA2、WEP。 继电器 1.触点负载：10A，250V，AC/30V，DC； 2.接触电阻：≤100mΩ； 3.线圈电压：直流（12～110）V，DC、交流（12～230）V，AC； 4.工作湿度：5%～85%RH； 5.工作温度：-40℃～70℃； 6.带发光二极管。 光照度变送器 1.工作温度：－30～70℃； 2.工作湿度：10～90%RH； 3.准确度：±3％FS； 4.非线性：≤0.2％FS； 5.稳定时间：通电后1 秒； 6.响应时间：＜1 秒。 二氧化碳变送器 1.平均电流：峰值≤200mA，平均85 mA； 2.预热时间小于5min； 3.响应时间：<90s； 4.精度高于±5%F•S（25℃）； 5.供电电压：7～24V； 6.工作温度：0℃～50℃； 7.工作湿度：0～95%RH； 8.温度漂移小于0.3％F•S/℃； 9.稳定性：≤2%F•S； 10.重复性：≤1%F•S。 温湿度变送器 1.直流供电：12V～24V，DC； 2.功耗不高于0.5W； 3.输出信号：RS485输出； 4.响应时间：≤15S(1m/s风速)； 5.温度长期稳定型：≤0.1℃/year； 6.湿度长期稳定性：≤1%y； 7.温度测量范围：-40℃～80℃； 8.湿度测量范围：0～100%RH； 9.温度测量分辨率：0.1℃； 10.湿度测量分辨率：0.1%RH。 红外对射 1.探测范围不低于12米 2.工作电压：24V 3.供电电流：＞50mA 4.工作温度：-30℃～50℃； 5.继电器输出支持用跳线设置常开和常闭。 烟雾探测器 1.报警声音：≥85dB； 2.供电电源：DC9V～DC28V； 3.电流：静态电流≤200uA； 4.报警电流：≤50mA； 5.工作温度：-10℃～+50℃； 6.工作相对湿度：≤95%RH(40℃±2℃)； 7.支持继电器无源触点输出； 8.支持声光报警。 微动开关 1.最大负载电流大于2.5A; 2.最大负载电压大于200V（DC）； 3.动作力：2-3.8N； 4.复动力：1N； 5.重复精度误差小于±0.07mm。 CAN总线双轴倾角传感器 1.供电电压：9-35V； 2.精度不低于0.3°； 3.量程：±90°； 4.输出方式：CAN； 5.工作温度：-40℃～85℃； 6.储存温度：-55℃～100℃。 电动推杆 1.工作电源：DC 24V； 2.工作行程大于45mm； 3.工作速度大于5mm/s； 4.推力大于500N。 RGB灯条 1.工作电压：DC 24V； 2.工作电流：＜240mA； 3.LED视角大于110度； 4.颜色：RGB。 风扇 1.工作电压：DC 24V； 2.工作电流：0.09～0.25A； 3.转速：3000～4000RPM； 4.风量：24.42～34.18CFM。 警示灯 1.电压：DC 24V； 2.电流：0.1A； 3.光源类型：LED 4.材质：PC灯罩 ABS底座 实训配件包 1. 物联网工具包：包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、套筒、剥线钳、电工钳等。 2. 耗材包：包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等。 |  |
|  |  | 软件资源 | 物联网中心网关软件 1.南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理（提供操作演示视频）； 2.南向支持对接各种支持Canbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理（提供操作演示视频）； 3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理； 4.南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备（提供操作演示视频）； 5.北向连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。 边缘计算服务系统 1.提供物联网边缘服务，包括对接物联网工程实施与运维实训平台（中高级)中的物联网网关、物联网云平台及物联网应用等服务； 2.支持MQTT客户端接入； 3.支持数据存储服务； 4.支持与物联网云平台通信，实现数据同步和指令传输； |  |
| 2 | 路由器 |  | - 企业级综合网关 - 内置AC智能流控营销认证上网行为管理 - 有线传输率：1000Mbps - 无线传输速率： 1000Mbps - 设备接口:5个千兆电口 - CPU:多核处理器 - 吞吐量500Mbps - 带机量200 - 可管理AP数量:16个AP,32个wall ap - 尺寸：19英寸 | 1台 |
| 3 | 空调 |  | - 匹数：5P - 冷暖类型：冷暖 - 能效等级：二级 | 1台 |
| 4 | 电脑 |  | 品牌电脑主要配置如下： - CPU：IntelI5 六核 3.0GHZ以上 2. 内存：DDR4 16G 2666MHz 3. 硬盘：512G高速固态 4. 显卡：集成显卡 5. 主板芯片组：H570 6. 接口：4路USB口，HDMI接口，RJ45 7. 显示器： 23.8英寸--144Hz屏 | 29套 |
| 5 | 综合布线 |  | 综合布线包括：电源线（铜）、六类网线（铜）、信号数据线、USB线、音频线、插座、开关等等安装，均需采用国内知名品牌，国标产品。 | 1套 |

附件6

## 场地布置及要求

1、实验室台柜和设备的布置与安放位置等，要有平面设计图

（1）场地：自信楼403

（2）面积：约117.6平米

（3）布局参考：

图1 研讨型布局

（4）场地布局图

- 图2 场地布置图